其

他

需

要

说

明

的

事

项

四川科伦医药贸易有限公司

科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中“其他需要说明的事项中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的落实情况，以及整改工作情况等”的规定，四川科伦医药贸易有限公司现将科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项说明如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

根据《四川科伦医药贸易有限公司现将科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目环境影响报告表》及其批复文件（新环建评〔2019〕59号），本次验收范围内主要环境保护设施包括：

1.1.1 废气

本项目设有2台备用发电机，发电机房在高架库房的发电机房内，发电机废气由专用排烟管道引至楼顶排放。

1.1.2 废水

项目废水主要为包括生活污水和清洁废水，均由预处理池处理，经市政管网排入木兰镇污水处理站，最终排入小西江河。

1.1.3 噪声

项目选用低噪声设备，采取减振、墙体隔声等措施。

1.1.4 固体废物

办公生活垃圾和预处理池污泥定期由环卫部门清运；废包装材料统一收集后外售废品回收公司；过期和不合格药品、废机油、含油手套、抹布危险废物暂存于危废暂存间中，定期交由有资质单位处置；废铅酸蓄电池定期交由供应厂商回收处理。

1.2 施工简况

四川科伦医药贸易有限公司将环境保护设施纳入施工管理，安排专项资金落实环境保护设施的建设，项目建设过程中严格组织实施了环境影响报告表及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

2019年5月，四川省国环环境工程咨询有限公司接收委托为我公司编制了《四川科伦医药贸易有限公司科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目环境影响报告表》，成都市新都生态环境局以《关于对四川科伦医药贸易有限公司科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目环境影响报告表的审查批复》（新环建评〔2019〕59号）进行批复。项目于2019年7月开工建设，2021年2月建成，目前验收范围内实际建设内容与设计建设规模基本一致，主体工程与环保设施运行正常，基本符合验收监测条件。

2021年3月，四川科伦医药贸易有限公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司承担“四川科伦医药贸易有限公司科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目”竣工环境保护验收工作；2021年3月17日~18日，在项目配套的环境保护设施正常运行、满足验收监测条件的情况下，四川省国环环境工程咨询有限公司开展了现场监测工作。2021年4月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制完成了《四川科伦医药贸易有限公司科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目竣工环境保护验收报告》；我公司于2021年4月26日组织专家召开了该项目竣工环境保护验收会，对项目配套建设的污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收，验收意见结论为：四川科伦医药贸易有限公司科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目环保审查、审批手续完备，配套的污染防治设施及措施基本按环评要求建成和落实，所测污染物达标排放，通过环境保护竣工验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

四川科伦医药贸易有限公司科伦医贸总部及仓储物流基地一期项目位于四川省成都市新都区木兰镇长林社区5、6组，项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护对策措施的落实情况

《环境影响报告表》及其批复文件中提出的其他环境保护对策措施主要为环境风险防范措施及管理制度等，现将需要该部分措施落实情况梳理如下：

2.1 环保组织机构及规章制度

四川科伦医药贸易有限公司设立了专门的环保管理部门，明确了机构人员组成及职责分工，建立了相关的环保制度，主要包括：①环境保护管理制度；②环保设施运营维护管理制度；③自行监测管理制度；④危险废物管理制度。

2.2 环境风险防范措施

制定了《突发环境事件应急预案》。

3 整改工作情况

无整改情况。

四川科伦医药贸易有限公司

2021年4月28日