建设项目竣工环境保护
验收监测报告表
项目名称：成都伊利酸奶车间产能扩建项目
建设单位：成都伊利乳业有限责任公司
四川省国环环境工程咨询有限公司
2024年6月
建设单位法人代表：张玉军
编制单位法人代表：王上辅
项目负责人：尹基宇
填表人：郭婧婧
	建设单位：
	（盖章）
	编制单位：
	（盖章）

	电话：
	19150937725
	电话：
	028-83395555

	邮编：
	
	邮编：
	610083

	地址：
	四川省成都市邛崃市临邛街道南江路1号
	地址：
	成都市金牛区天龙大道1333号西部北斗产业园9栋4单元


目  录
1

前言

4表一  项目概况


7表二  建设项目工程概况


31表三  主要污染物的产生、治理及排放


42表四  环境影响评价结论及环境影响评价批复


44表五  验收监测质量保证及质量控制


48表七  验收监测结果


52表八  验收监测结论


57建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表




附图

	附图1
	项目地理位置图

	附图2
	项目外环境关系图

	附图3-1
	厂区总平面布置图

	附图3-2
	酸奶车间总平面布置图

	附图4
	厂区分区防渗图


附件
	附件1
	环评批复

	附件2
	排污许可证正本

	附件3-1
	危废协议

	附件3-2
	污泥处置合同

	附件3-3
	危废转移联单1

	附件3-4
	危废转移联单2

	附件3-5
	餐厨垃圾处理协议

	附件4
	监测报告

	附件5
	验收委托书

	附件6
	竣工公示、环保设施运行公示

	附件7
	应急预案备案表


前言

目前随着人们收入水平不断提升，高收入人群的数量持续增加，健康饮食逐渐成为现代人群追求的发展潮流，奶制品作为营养饮品已经成为新一代年轻消费者的首选产品。成都伊利乳业有限责任公司（以下简称“成都伊利公司”）主要包括酸奶、液态奶及冷饮三个事业部，现已在四川邛崃经济开发区内实施八个项目。本次验收为第八个项目。
2006年成都伊利公司投资约41029万元建设“成都伊利液态奶、酸奶、冷饮生产项目”（以下简称“一期项目”），一期项目于2006年12月31日取得《关于对成都伊利液态奶、酸奶、冷饮生产项目环境影响报告表的批复》（川环建函[2006]1135号），并于2008年11月12日通过了竣工环保验收（川环验[2008]153号）。目前，一期项目正常投产运行。
2015年成都伊利公司投资约35000万元建设“成都伊利扩建超高温灭菌奶项目”（以下简称“二期项目”），二期项目于2015年8月13日取得了《关于对成都伊利扩建超高温灭菌奶项目环境影响报告表的审查批复》（邛环建[2015]152号）。由于污水处理能力不足，成都伊利公司于2017年先行建设了二期项目的污水处理站（不涉及生产内容），后于2018年7月17日单独完成竣工环保验收。二期项目其他建设内容于2018年5月开工建设，并于2019年12月3日通过了竣工环保验收。目前，二期项目正常投产运行。
2016年成都伊利公司投资约4983.075万元建设“酸奶车间扩建项目”（以下简称“三期项目”），三期项目于2016年11月14日取得《关于成都伊利乳业有限责任公司酸奶车间扩建项目环境影响报告表的审查批复》（邛环建[2016]196），于2018年8月10日通过了竣工环保验收（邛环验[2018]20号）。目前，三期项目正常投产运行。
2016年成都伊利公司投资约2400万元建设“成都伊利质量安全类附属设施扩建项目”（以下简称“四期项目”），四期项目于2016年11月14日取得《关于成都伊利质量安全类附属设施扩建项目环境影响报告表的审查批复》（邛环建[2016]197号），于2018年12月19日通过了竣工环保验收。目前，四期项目正常投产运行。
2020年成都伊利公司投资约5500万元建设“成都伊利车间改造扩产项目”（以下简称“五期项目”），五期项目于2020年3月3日取得《成都市邛崃生态环境局关于成都伊利乳液有限责任公司成都伊利车间改造扩产项目环境影响报告表的批复》（成邛环承诺环评审[2020]4号），于2021年6月22日通过了竣工环保验收。目前，五期项目正常投产运行。
2020年成都伊利公司投资约8868万元建设“成都伊利冷饮车间智能化改造项目”（以下简称“六期项目”），六期项目于2020年4月24日取得《成都市邛崃生态环境局关于成都伊利乳液有限责任公司成都伊利冷饮车间智能化改造项目环境影响报告表的批复》（成邛环承诺环评审[2020]13号），于2021年5月26日通过了竣工环保验收。目前，六期项目正常投产运行。

2022年成都伊利公司投资约7814.3万元建设“成都伊利乳业有限责任公司新建库房项目”（以下简称“七期项目”），七期项目于2022年2月14日取得《成都市邛崃生态环境局关于成都伊利乳液有限责任公司新建库房项目环境影响报告表的批复》（成邛环评审[2022]4号）。目前，七期项目正常投产运行。
本项目为第八期项目，于2020年12月15日获得邛崃市经济科技和信息化局下发的四川省投资备案表（川投资备【2020-510183-14-03-525261】JXQB-0417号）。
为满足市场实际需求，有效解决产能瓶颈，成都伊利乳业有限责任公司拟投资5500万元建设“成都伊利酸奶车间产能扩建项目”（以下简称“本项目”），在现有酸奶车间内进行改扩建，扩大杯酸的生产能力，同时新增屋顶包鲜奶、金典鲜奶的生产线。本次项目不涉及厂房扩建，不新增用地，仅在现有酸奶车间内进行布局调整和设备改造及新增。2023年1月12日，成都伊利乳业有限责任公司获得了成都市邛崃生态环境局下发的《关于成都伊利乳业有限责任公司成都伊利酸奶车间产能扩建项目环境影响报告表（承诺制）的批复》（成邛环承诺环评审[2023]2号）。
本项目2023年3月开工建设，2024年4月建成。2024年1月对排污许可证（许可证号：915101837921743311001V）进行了变更。2024年5月23日环保设施竣工并进行公示，2024年5月27日~2024年5月29日进行了试运行公示。
2024年5月，受成都伊利乳业有限责任公司委托，四川省国环环境工程咨询有限公司派专业技术人员对本项目进行了现场踏勘。目前该项目主体设施和环保设施运行稳定。技术人员在现场踏勘、查阅了相关技术资料的基础上，编制了本项目竣工环境保护验收监测方案，四川省国环环境工程咨询有限公司于2024年5月30日~2024年5月31日进行了现场监测，根据现场监测和检查结果，完成了本项目验收监测报告表的编制。
本次环境保护验收的范围为：成都伊利乳业有限责任公司成都伊利酸奶车间产能扩建项目年产1.5万吨奶制品生产线主辅工程和环保设施。污水处理站、实验室和食堂已通过验收，不在本次验收范围。
	序号
	污染物
	以新代老措施

	1
	废气
	本次环评要求在污水处理站新增1套脱硫塔，污水处理站沼气需先进入脱硫塔脱硫（采用干法脱硫，脱硫塔内置填料Fe2O3），再通过火炬燃烧器采用电子点火的方式点燃后排放。


本次验收监测内容：

1、环境影响报告、环评批复中提出的环境保护措施落实情况及其效果；

2、废气污染物排放浓度监测及总量计算；废水污染物排放浓度监测及总量计算；厂界噪声监测。
3、固废处置措施检查；

4、环境管理检查。

表一  项目概况

	建设项目名称
	成都伊利酸奶车间产能扩建项目

	建设单位名称
	成都伊利乳业有限责任公司

	立项审批部门
	邛崃市经济科技和信息化局

	建设项目性质
	新建□  改建√  技改□  迁建□

	建设地点
	四川省成都市邛崃市临邛街道南江路1号

	环评批复时间
	2023年1月12日
	开工日期
	2023年5月

	试生产时间
	2024年5月
	现场监测时间
	2024年5月30日

~2024年5月31日

	环评报告表审批部门
	成都市邛崃生态环境局
	环评报告编制单位
	四川省国环环境工程

咨询有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施单位
	/

	投资总概算
	5500万元
	环保投资总概算
	15万元
	比例
	0.27%

	实际总投资
	5500万元
	实际环保投资
	15万元
	比例
	0.27%

	验收调查依据
	（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号）；

（2）建设项目环境保护管理条例（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；

（3）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评【2017】4号，2017年11月20日）；
（4）生态环境部办公厅2018年5月16日印发《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》；
（5）《成都市生态环境局关于贯彻落实〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的通知》（成都市生态环境局，成环发【2018】8号，2018年1月3日）；
（6）《成都市生态环境局关于认真开展建设项目竣工环境保护自主验收抽查工作的通知》（2019.8.26（成环发〔2019〕308号）；
（7）2023年1月12日成都市邛崃生态环境局下发《关于成都伊利乳业有限责任公司成都伊利酸奶车间产能扩建项目环境影响报告表（承诺制）的批复》（成邛环承诺环评审[2023]2号）；
（8）竣工环境保护验收监测委托书（2024年5月）；
（9）2024年5月，四川省国环环境工程咨询有限公司派专业技术人员对本项目进行了现场踏勘，并于2024年5月30日—2024年5月31日进行了现场监测。

	验收监测标准
	废水：
根据环评，本项目废水经污水处理站“气浮+厌氧（UASB）+A/O活性污泥法”处理后，COD、pH、BOD5、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N、TP、TN参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。
表1-1  水污染物排放标准限值  单位：mg/L，pH无量纲

项目

COD

NH3-N
pH

BOD5
SS
动植物油
TP
TN
标准限值（mg/L）

500
45
6~9

300
400
100
8
70
废气：
VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物物排放标准》（DB51/2377-2017）表3“涉及有机溶剂生产和使用的其他行业”、表5的要求。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

表1-2  大气污染物排放标准
污染物

名称

排放高度（m）
最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放浓度限值（mg/m3）

执行标准
VOCs
15
60
3.4
2.0
《四川省固定污染源大气挥发性有机物物排放标准》（DB51/2377-2017）
食堂油烟
/
2.0
/
/
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
3、噪声：
营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外3类声功能区标准限值。

表1-3  噪声排放标准限值

项目

昼间

夜间

营运期排放限值[dB（A）]

65

55




表二  建设项目工程概况

	2.1地理位置及外环境关系

本项目位于四川省成都市邛崃市临邛街道南江路1号，本项目厂界周边主要为食品饮料制造，其余为包装装潢、电子产品、饲料加工、建材生产、加油站。根据外环境关系图，本项目周边500m范围内的敏感目标为马蹄社区、赵坝、邛崃市文昌小学、东城尚都小区、阳光新城小区。

本项目为成都伊利乳业有限责任公司现有酸奶车间内的改扩建项目，酸奶车间为密闭洁净区，符合国家卫生、质检等部门的相关规定。本项目与周围企业相容。根据环评，成都伊利乳业有限责任公司原有项目均未设置卫生防护距离，且本项目也不设置卫生防护距离。
根据现场查勘，项目实际外环境现状与环评时外环境现状无明显变化。项目无遗留环保问题，项目施工期间亦未收到关于环保问题的投诉。

本项目位于四川邛崃经济开发区内，周围不涉及文物保护、风景名胜等环境敏感目标。

地理位置见附图1，项目外环境关系见附图2。

2.2项目（工程）建设概况

2.2.1项目名称、性质及地点

项目名称：成都伊利酸奶车间产能扩建项目
建设单位：成都伊利乳业有限责任公司
建设地点：四川省成都市邛崃市临邛街道南江路1号
建设性质：改建，扩建
2.2.2建设规模、内容

成都伊利酸奶车间产能扩建项目位于四川省成都市邛崃市临邛街道南江路1号，在现有酸奶车间内进行改扩建，建设1条酸奶、2条鲜奶生产线，形成年产奶制品1.5万吨生产规模。依托现有污水处理站、实验室和食堂。

（1）建设内容

表2-3  本项目环评与实际建设内容对比

项目名称

环评建设内容和规模
实际建设内容和规模
建设内容

备注

主体工程

酸奶车间

1、酸奶前处理车间新增低温鲜奶生产系统及原有系统配套改造，具体内容如下：

①在现有奶罐基础上新增2个60t原奶罐；

②新增RO膜过滤设备；

③新增组合巴氏杀菌系统6T/h，其中包含：一台除菌分离机、一台奶油巴氏杀菌机、一套MF膜过滤系统及相关配套设备；

④新增超洁净低温牛奶待装罐和无菌水罐，无菌水罐用于产品管道冷却及生产结束水顶奶；待装出料线增加冷却功能，保证进入灌装机的产品温度≤4℃；罐体均配置夹套水降温系统；

⑤新增奶水回收系统，将RO膜出口、低温牛奶杀菌机出口的奶水混合物，两台灌装机进料管路末端的奶水混合物回收至消料罐中。
2、酸奶灌装间新增1条屋顶包生产线及包装配套设备，具体内容如下：

新增一台屋顶包灌装机，产能6000包/小时，后段配置喷码机、封箱机等辅助设备。

3、改造现有pet生产线，实现鲜奶产品的兼容生产，具体内容如下：

对现有1050克PET灌装生产线进行柔性兼容改造，实现兼容生产金典PET 235mL、PET 780ml，MilkTalk PET 235mL、PET 780mL规格产品，产能3000瓶/小时；后段配置盖顶贴标机、喷码机、封箱机等辅助设备。

4、酸奶灌装间新增1条杯酸生产线置换现有杯酸生产线，具体内容如下：

①计划购入中亚杯酸灌装生产线一条，置换现有海斯亚设备；

②海斯亚和中亚杯子尺寸不一致，原裹包机进杯夹具双侧调整，容易出现误差且影响效率。裹包机重新改造匹配中亚，改成一体式；

③增加灌装机到插管机的链道；新购一台转子泵，替换原来的海斯亚螺杆泵；新购一台激光打码机。

在现有酸奶车间进行改扩建

酸奶前处理车间新增低温鲜奶生产系统及原有系统配套改造，具体内容如下：

①与环评一致；

②与环评一致；

③与环评一致；

④与环评一致；

⑤与环评一致。

与环评一致

PET产线受市场影响，产量低迷，经事业部整合，由其它工厂生产，该产线已停用。
因企业考虑产品质量和市场需求，将PET产线南侧原有的三角杯（生产老酸奶，joyday系列、大果粒系列）更换为专注老酸奶生产的单一灌装生产线。三角杯为五期环评内容，因涉及变动，此次环评提出。产品产量总和比环评下降，不涉及重大变动。
1050灌装机（可生产1050炭烧、桶酸、金典鲜奶）改造是为了使设备可以同时生产金典鲜奶，因炭烧和桶酸均为酸奶，金典鲜奶为无菌鲜奶，即使经过灭菌，也可能会出现交叉感染情况，为提高产品品质，企业取缔1050灌装机更换为了1500鲜奶桶生产线。本项目所有产品产量总和比环评下降，不涉及重大变动。

酸奶车间内，新增屋顶包灌装机位置与现有的爱克林生产线位置发生调换。
其他与环评一致。
辅助生产设施

收奶车间

专门收新鲜奶处，建筑面积165m2。

依托

与环评一致
CIP系统

使用原有的CIP系统，并对清洗目标重新进行梳理。

依托

与环评一致
实验室
2F，占地面积890m2，用于原辅料及产品检验。

依托

与环评一致
动力车间

4套制冷机组，制冷剂为液氨（机组自带氨液罐、机组内部循环氨液，循环使用量150L，检修时释放并更换），制冷能力2316kW/h，夏季由设在制冷站内的氨分板换冰水机组供给做冷媒，冰水温度2℃。
依托

酸奶车间的制冷设备的制冷剂均从液氨更换至风险更低的氟利昂。
冰水：4台AFBZ-2200的冰水机组提供，日最大可制冰水量19200m3。

与环评一致
空压站：5台MH200型号的空气压缩机，总供气规模为120.8Nm3/分钟。

与环评一致
软水处理系统：设置软水制备装置5台，每台制备能力为65m3/h，制备效率为90%，水处理工艺流程采用石英砂袋式过滤工艺。

与环评一致
辅助生产设施

纯水制备系统
3台30 m3/h的纯水机，纯水采用全自动反渗透装置制取，制备效率为70%，最大可制纯水量90 m3/h。

依托

与环评一致
公用工程

配电间

4台35/0.4KV变压器、1台35/1KV变压器。

依托

与环评一致
供水

部分用水取自地下水，由3台30 kW的水泵抽取，日可取地下水5000~5500m3。地下水不足部分由自来水管网补充。

与环评一致
公用工程

排水

雨污分流。雨水通过雨水井排入市政雨水管网；污水进入污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级排放标准后进入邛崃市第二污水处理厂处理后排至南河。

依托

与环评一致
供电

市政供电。

依托

与环评一致
供气

市政供气。

与环评一致
蒸汽

供应

由成都新威能源公司供应。本项目管道使用2/20#钢、DN200，大约300m，保温材料为憎水微孔硅酸钙+阻燃聚氨酯，蒸汽压力为0.8~0.9MPa，175~180℃。

依托新威能源公司

与环评一致
办公及生活设施

食堂

员工生活食堂1F，1432m2。

依托

与环评一致
倒班

宿舍

倒班宿舍，5F，10840m2。

依托

与环评一致
仓储工程

奶罐区

位于酸奶车间南面，已设置2个60t原奶罐，在现有奶罐基础上新增2个60t原奶罐。

扩建

与环评一致
环保工程

废水

生活污水和生产废水通过厂区已建的污水处理站（已建，地上式，位于厂区西南角，总处理能力为7000m3/d，处理工艺为“气浮+厌氧（UASB）+A/O活性污泥法”）处理达标后排入市政污水管网。
依托

与环评一致
废气

脱出不冷凝气：通过脱气设备的排气阀在车间内泄出，泄出的脱出不冷凝气随车间空气调节系统排出车间外。车间空气调节系统中排风段含空气净化器。
依托

与环评一致
发酵异味：在一个周期生产完，由泄气阀泄出，泄出的发酵异味随车间空气调节系统排出车间外。车间空气调节系统中排风段含空气净化器。

依托
与环评一致
污水处理站恶臭：对污水处理站的恶臭排放单元采取密闭、加盖收集，留观察孔，并已设置1套生物除臭装置（收集效率90%，处理效率90%，风量1500m3/h）对污水处理站恶臭处理后，经1根15m的排气筒（DA001）排放。
依托

与环评一致
污水处理站沼气燃烧废气：本次环评要求新增1套脱硫塔，污水处理站沼气需先进入脱硫塔脱硫（采用干法脱硫，脱硫塔内置填料Fe2O3），再通过火炬燃烧器采用电子点火的方式点燃后排放。
整改

与环评一致
食堂油烟：厂区食堂已安装1套低空光解碳化油烟净化器（净化效率为98%，风量为10000m3/h），食堂油烟经过低空光解碳化油烟净化器处理后由专用油烟管道经过1根10m高排气筒排放。
依托

与环评一致
化验室有机废气：本项目依托酸奶车间的化验室，化验室对有机废气经通风橱和集气罩收集后，通过2套活性炭吸附装置（收集效率90%，处理效率90%）处理后，通过2根15m排气筒（DA002、DA003）排放。
依托
与环评一致
油墨打码有机废气：油墨打码有机废气经过移动式废气净化器（2台，收集效率80%，处理效率80%）处理后在车间内无组织排放，最后通过车间排风系统排出车间外。
新增

因建设单位考虑环保性，将1台油墨打码设备更换为了激光打码设备，激光打码过程仅产生微量粉尘，该激光打码设备自带抽风和除尘过滤设备。移动式废气净化器变动为1台。
噪声
选用低噪声设备，产噪设备进行隔声、消声、减振，定期进行设备检修。

新建

与环评一致
固体

废物

一般固废暂存间，1个，已建，建筑面积为385m2，用于暂存废包装材料等一般固废。
依托

与环评一致
危废暂存间，1个，已建，建筑面积为70m2，用于暂存废机油等危险废物。

依托

与环评一致
（2）产品方案

表2-1  全厂产品方案环评和验收变化情况
类别

产品名称

规格

现有项目

本次新增

改扩建后全厂

实际情况
日产量（t/d）
年产量（t/a）
日产量（t/d）
年产量（t/a）
日产量（t/d）
年产量（t/a）
日产量（t/d）
年产量（t/a）
酸奶车间产品

炭烧系列

215g/1050g

15.8

4740

0

0

15.8

4740

0
0

Joyday系列（西果杯）

220g

8.7

2610

0

0

8.7

2610

0
0
老酸奶

138g

6.9

2070

0

0

6.9

2070

9.67
2901
畅轻系列

航空杯

100g

3.2

960

0

0

3.2

960

与环评一致
与环评一致
畅轻pet

215g

13.9

4170

0

0

13.9

4170

0
0
利乐冠

250g/450g

47.85

14354.1

0

0

47.85

14354.1

与环评一致
与环评一致
搅拌系列

杯酸

100g

21.42

6426.24

33.59

10077
55.01
16503.24
30.33
9677.88
90g

0
0
5.36

1608
5.36

1608
11.51
4201.75
大果粒（原三角杯）

260g

11.94

3577.86

0

0

11.94

3577.86

0
0
桶酸

450g

15.12

4537.71

0

0

15.12

4537.71

0
0
U型杯

160g

66.81

20045.91

0

0

66.81

20045.91

与环评一致
与环评一致
小圆杯

160g

37.23

11167.2

0

0

37.23

11167.2

与环评一致
与环评一致
每益添系列

100mL/350mL

90.66

27200.01

0

0

90.66

27200.01

与环评一致
与环评一致
屋顶包系列

10L

10.47

3140.97

0

0

10.47

3140.97

与环评一致
与环评一致
屋顶包鲜奶

200mL

0

0

2.53

759
2.53

759
0.46
168.14 
950mL

0

0

7.57

2271
7.57

2271
8.34

3043.07 

金典鲜奶

235mL

0

0

1.57

471
1.57

471
1.42

519.94 

780mL

0

0

3.31

993
3.31

993
4.03

1471.62 

1500mL
0

0

0

0
0

0
5.40

1969.69 

酸奶车间产品小计

350
105000
53.93
16179
403.93
121179
342.5
109590.6
表2-2  本项目产品方案环评和验收变化情况
类别

产品名称

规格

环评情况
验收情况

日产量（t/d）
年产量（t/a）
日产量（t/d）
年产量（t/a）
酸奶车间

搅拌系列

杯酸

100g

33.59

10077
8.91
3251.64 

90g

5.36

1608
11.51

4201.75 

屋顶包鲜奶

200mL

2.53

759

0.46

168.14 

950mL

7.57

2271

8.34

3043.07 

金典鲜奶

235mL

1.57

471
1.42

519.94 

780mL

3.31

993
4.03

1471.62 

1500ml
/

/

5.40

1969.69 

合计

/
16179
/
14625.85
从上两个表可看出，产品方案与环评相比略有变化。但验收总产能比环评产能下降。不涉及重大变动。
（3）工程投资

本项目工程实际总投资5500万元，其中环保投资实际为15万元，占总投资的0.27％，主要用于废水、废气、噪声、固废治理等。
（4）主要原辅材料和能耗情况
本项目实际生产中主要原辅材料及能耗变化情况见下表。

表2-2  本项目原辅料和能耗对比

环评情况

验收情况

与环评比较变化百分比
车间

序号

原料名称

主要成分

本项目消耗

单位

形态

储存方式

单位吨/年

酸奶车间
1

原奶

水、脂肪、蛋白质、乳糖、矿物质

4650

吨/年

液体

4℃以下冷藏

5812.5
+25%
2

奶粉

把牛奶浓缩、干燥成为乳粉

735

吨/年

粉末

常温罐存储

659.51 
-11%

3

菌种

保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌

0.019
吨/年
粉末
零下18℃保存
0.010
-90%

4

白糖

由甘蔗和甜菜榨出糖蜜制成的精糖

287.93

吨/年

固体颗粒

袋装

153.45 
-88%

5

各类配料

各类添加剂

880.93

吨/年

粉末

袋装

52.94 
-1564%

6

纯水

/

4670.86

吨/年

液体

/

6327.30 
+26%

7

产品瓶及盖

塑料制品

650.59

万个/年

固态

袋装

813.24
+25%
8

封口膜、盖膜等

塑料制品

45.3

万m2/年

固态

袋装

32.84 
-38%

9
吸管、勺、托等

塑料制品

105

万个/年

固态

袋装

131.25
+25%
10

环标

纸制品

156.75

万m2/年

固态

袋装

76.04 
-106%

11

封条、封箱胶等

胶带

0.5

吨/年

固态

袋装

0.625
+25%
12

PS片材

塑料制品

2640

卷/年

固态

袋装

33.11 
-7873%

13

透明胶带

/

180

卷/年

固态

袋装

225
+25%
14

包材

纸制品

986

万张/年

固态

袋装

388.69 
-154%

15

纸箱

纸制品

80

万个/年

固态

捆装

100
+25%
16

卡纸、卡格等

/

0.35
万个/年

固态

袋装

0.44
+25%
17

盖贴、标签等

/

401.5

万张/年

固态

袋装

519.26 
+23%

18

水性油墨

活性黑、1,2-己二醇等

10

L/年

液态

瓶装

7.43
-35%

CIP清洗系统
19

硝酸（35%浓度）

具有强氧化性、腐蚀性的强酸

31

吨/年

液体

灌装

23.03
-35%
20

液碱（30%浓度氢氧化钠溶液）

具有强腐蚀性的强碱，易溶于水形成碱性溶液

87.6

吨/年

液体

灌装

65.09
-35%

罐车奶罐清洗

21

硝酸（35%浓度）

具有强氧化性、腐蚀性的强酸

5

吨/年

液体

灌装

5
与环评一致
22

液碱（30%浓度氢氧化钠溶液）

具有强腐蚀性的强碱，易溶于水形成碱性溶液

10

吨/年

液体
灌装

10
与环评一致
化验室
23

乙醇

/

69

kg/a

液态
瓶装
69

与环评一致
24

乙腈

/

2

kg/a

液态
瓶装
2

与环评一致
25

甲醇

/

2

kg/a

液态
瓶装
2

与环评一致
26

石油醚

/

3

kg/a

液态
瓶装
3

与环评一致
27

乙醚

/

3

kg/a

液态
瓶装
3

与环评一致
28

丙酮

/

0.1

kg/a

液态
瓶装
0.1

与环评一致
29

乙酸乙酯

/

0.2

kg/a

液态
瓶装
0.2

与环评一致
30

乙酸

/

0.1

kg/a

液态
瓶装
0.1

与环评一致
31

正丁醇

/

0.1

kg/a

液态
瓶装
0.1

与环评一致
32

抗原试剂

/

2

kg/a

液态
瓶装
2

与环评一致
其他
33

润滑油

设备维护保养用

1.0

吨/年

液态

桶装

1.0
与环评一致
34
液氨（99.8%）
制冷机用
40
吨/年
液态
罐装
0
本项目涉及液氨制冷工艺全部替换为氟利昂
根据上表可知，本项目产品包装材料因产品规格略有调整，材料使用量相比环评略有浮动，但均未超过30%，符合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），不属于“2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。”硝酸、液碱、液氨等危险化学品的使用量均相比环评降低。且金典牛奶生产量增加仅会增加RO膜浓缩水量（本质为纯水，RO膜原理仅透过水分子，主要功能降低牛奶中的水分，提高牛奶中蛋白质的占比），不会增加废水、废气、固废（废RO膜为一般固废，且根据原环评，更换频率和量均较低）污染物。因此，项目变动不涉及增大环境影响，原辅料不涉及重大变动。
（5）主要设备

本项目环评和实际建设过程中设备前后对比一览表。
表2-3  本项目主要生产设备一览表

原有设备

实际情况
序号

名称

规格/型号

数量

备注

工序

/
1

待装罐

15000L

2

现有

储存、待装
与环评一致
2

小圆杯灌装机

DGD-650P

1

现有

灌装
与环评一致

3

果粒添加系统

DGD-650P

1

现有

灌装
与环评一致

4

低乳糖小圆杯设备链条

（L13000+3个转弯）*W83.6

1

现有

包装
与环评一致

5

350ML灌装机

DMX15-R30V15/1080

1

现有

灌装
与环评一致

6

全自动高速理瓶机

CONPACT3-21

1

现有

灌装
与环评一致

7

350ML热收缩包装机

350ML4*5

1

现有

包装
与环评一致

8

套标机

DSV-450P

1

现有

包装
与环评一致

9

CIP系统

/

1

现有

CIP清洗
与环评一致

10

热水循环泵

40m3/h，10m

1

现有

CIP清洗
与环评一致

11

转子泵

Waukesha，7m3/h

1

现有

打冷
与环评一致

12

乳化泵

Quadro，7m3/h

1

现有

打冷
与环评一致

13

转子泵

Waukesha，3~4m3/h

4

现有

打冷
与环评一致

14

转子泵

Waukesha，1m3/h

1

现有

供料
与环评一致

15

转子泵

Waukesha，4m3/h

1

现有

打冷
与环评一致

16

平台

800×3500mm，304花纹钢板

1

现有

小系统
与环评一致

17

平台

约800×4500mm，304花纹钢板

1

现有

小系统
与环评一致

18

热水罐

100L，304保温罐

1

现有

供料
与环评一致

19

板式换热器

3t/h，10~45度

1

现有

供料
与环评一致

20

CIP系统

/

1

现有

CIP清洗
与环评一致

21

热水循环泵

40m3/h，10m

1

现有

CIP清洗
与环评一致

22

转子泵

Waukesha，7m3/h

1

现有

打冷
与环评一致

23

乳化泵

Quadro，7m3/h

1

现有

打冷
与环评一致

24

钎焊式换热器

5t/h，5度~50度

1

现有

打冷
与环评一致

25

缓冲罐

200L，移动式，304非保温罐

1

现有

CIP清洗
与环评一致

26

混料板换

25m3/h，95-50度&45-95度

1

现有

配料
与环评一致

27

钎焊式板换

35m3/h

1

现有

配料
与环评一致

28

巴氏系统

（含均质机，脱气罐，菌种添加）

5m3/h酸奶4/25℃-95℃(300s)-38/43℃
1

现有

小系统
与环评一致

29

酸奶冷却系统

7m3/h, 45-10℃
1

现有

小系统
与环评一致

30

无菌空气系统

/

1

现有

小系统
与环评一致

31

触摸操作柜

450×495×210

5

现有

小系统
与环评一致

32

控制柜

800*1000*300

2

现有

小系统
与环评一致

33

触摸操作柜

450×495×210

2

现有

小系统
与环评一致

34

待装罐

6m3，316内胆保温罐

3

现有

储存、待装
与环评一致

35

待装罐

8m3，316内胆保温罐

2

现有

储存、待装
与环评一致

36

发酵罐

6m3，316内胆保温罐

2

现有

发酵
与环评一致

37

发酵罐

8m3

2

现有

发酵
与环评一致

38

MCC柜

/

1

现有

小系统
与环评一致

39

全自动超洁净塑瓶称重灌装拧盖机

UGF32/32/10

1

现有

灌装
与环评一致

40

果粒系统

/

1

现有

灌装
与环评一致

41

瀑布式提盖理盖机

TGZL-00

1

现有

灌装
与环评一致

42

防盗标签贴标机

SL-695

1

现有

灌装
与环评一致

43

自动外盖套盖机

NYG20-00

1

现有

包装
与环评一致

44

高歪盖、漏盖检测剔除系统

/

1

现有

包装
与环评一致

45

膜包机

ZB-4

2

现有

包装
与环评一致

46

PET输送链道

/

1

现有

包装
与环评一致

47

套标机

DSV-450P

1

现有

包装
与环评一致

48

高歪盖检测机

SmartC-1350

1

现有

包装
与环评一致

49

PET链道动力分配柜

信成

1

现有

包装
与环评一致

50

上盖提升机

/

1

现有

包装
与环评一致

51

全自动预制杯灌装封口机

DGDU 4F/2

1

现有

包装
属于三角杯生产线，已取缔，目前更改为老酸奶生产线
52

果粒添加及动态混合系统

DGDU 4F/2适用

1

现有

灌装
53

抓杯机

DGDU 4F/2适用

1

现有

灌装
54

输送带

含模盒

1

现有

灌装
55

自动加勺后扣盖机

JGS-2

1

现有

灌装
56

CGF16/16/8灌装拧盖机

CGF16/16/8

1

现有

包装
与环评一致

57

不干胶双侧面贴标机

RY-820

1

现有

灌装
与环评一致

58

高歪盖及日期检测机

MJ-PI-S

1

现有

包装
与环评一致

拆除/替换/改造设备

序号

名称

规格/型号

数量

备注

工序

/
59

裹包机（杯酸）

XTB-200S

1

改造

包装
与环评一致
60

1050灌装机

CGF16/16/8

1

改造

灌装
更换为1500鲜奶桶生产线
新增设备

序号

名称

规格/型号

数量

备注

工序

/
61

4万杯灌装机

DXR-40000HBL

1

新增

灌装
与环评一致
62

果酱添加系统

DXR-40000HBL

1

新增

灌装
与环评一致

63

动态混合系统

DXR-40000HBL

1

新增

灌装
与环评一致

64

输送链道

/

1

新增

灌装
与环评一致

65

激光打码机

紫外10W

1

新增

包装
与环评一致

66

屋顶型灌装机（超洁净型）

QL-60ESL

1

新增

灌装
与环评一致

67

喷码机

MI-9410

1

新增

包装

与环评一致

68

喷码机

MI-9410

1

新增

包装

与环评一致

69

喷码机

9020-1G-E

1

新增

包装

与环评一致

70

喷码机

A28335-001

1

新增

包装

与环评一致

71
不锈钢自动折盖封箱机

FLEX-FPK

1

新增

包装
与环评一致

72
不锈钢自动折盖封箱机

FLEX-FPK

1

新增

包装
与环评一致

73
RO系统

/

1

新增

RO
与环评一致

74
原奶巴氏系统

独立PCL，多功能巴氏，6000L/h

1

新增

鲜奶系统
与环评一致

75
脱脂分离机
独立PLC，6000L/h
1

新增

鲜奶系统

与环评一致

76
除菌分离机
独立PLC，6000L/h
1

新增

鲜奶系统

与环评一致

77

稀奶油巴氏系统

独立PCL，600L/h

1

新增

鲜奶系统
与环评一致

78

陶瓷膜MF除菌系统

独立PCL，5400L/h

1

新增

MF除菌
与环评一致

79

低温奶阀阵

DN40

1

新增

供料
与环评一致

80
低温奶阀阵

/

1

新增

供料
与环评一致

81
待装罐

6m3，316内胆保温罐

1

新增

储存、待装
与环评一致

82

待装罐

15000L，304，保温罐

1

新增

储存、待装
与环评一致

83

待装罐

15000L，内胆316，夹套罐

1

新增

储存、待装
与环评一致

84

待装罐

15000L，内胆316，夹套罐

1

新增

储存、待装
与环评一致

85

待装罐

6000L，内胆316，夹套罐

1

新增

储存、待装
与环评一致

86

无菌水待装罐

6000L，内胆316，夹套罐

1

新增

储存、待装
与环评一致

87

浓缩奶待装罐

6000L，304，保温罐

1

新增

储存、待装
与环评一致

88
转子泵

Waukesha，3～4m3/h

1

新增

供料
与环评一致

89
转子泵

Waukesha，3～6m3/h

1

新增

供料
与环评一致

90
盖顶贴标机

SL-628

1

新增

包装
与环评一致

91
喷码机

MI-9410

1

新增

包装

与环评一致

92
不锈钢自动折盖封箱机

FLEX-FPK

1

新增

包装
与环评一致

（7）水平衡

①环评文件：
（1）给水

本项目用水由地下水和市政自来水管网供给，其水质、水量、水压均能满足用水要求。本项目营运期生产用水主要为软水制备用水（软水用于CIP清洗系统用水）、纯水制备用水（纯水用于配料用水、化验设备清洗用水、化验室溶液、培养基等配置用水）、化验设备清洗用水、罐车奶罐清洗用水、制冷间冷却水池补水、空压站冷却水池补水、生活用水。

本项目最大用水量约为175.117m3/d（52535.1m3/a）。本项目的用水参考《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）、《取水定额 第57部分：乳制品》（GB/T18916.57-2021），本项目具体的用水情况如下所示。
①软水制备用水：根据建设单位提供资料，软水用于CIP清洗系统用水，CIP清洗系统用水包括水冲洗、酸洗、碱洗3个环节。在酸洗和碱洗环节，本项目硝酸（35%）使用量为31t/a，NaOH溶液（30%）使用量为87.6t/a，在CIP清洗时需将硝酸、NaOH溶液稀释至1.5%，经过核算，稀释过程中需补充纯水7.856m3/d（2356.73m3/a）。另外，根据建设单位提供资料水冲洗环节，用水量为75.6m3/d（25200m3/a）。因此，CIP清洗系统用水共计需软水83.456m3/d（25036.8m3/a）。根据软水制备效率80%，则本项目的软水制备用水量为104.32m3/d（31296m3/a）。
②纯水制备用水：根据建设单位提供资料，纯水用于①配料用水、②化验设备清洗用水、③化验室溶液、培养基等配置用水。其中，化验设备清洗用水量为0.01m3/d（3.0m3/a），化验室溶液、培养基等配置用水量为0.0002m3/d（0.06m3/a）。另外，杯酸生产过程中需进行配料环节，配料环节需使用纯水，根据建设单位提供资料，纯水用量约为产能的89%，杯酸的产能为38.95t/d（11685t/a），则该部分纯水需求量为34.6655m3/d（10399.65m3/a）。经过核算，本项目纯水需求量为34.6757m3/d（10402.71m3/a）。根据纯水制备效率70%，则本项目的纯水制备用水量为49.537m3/d（14861.1m3/a）。

③罐车奶罐清洗用水：根据建设单位提供资料，需使用自来水对输送原奶后的罐车奶罐进行清洗。罐车奶罐清洗用水包括水冲洗、酸洗、碱洗3个环节。在酸洗和碱洗环节，本项目硝酸（35%）使用量为5t/a，NaOH溶液（30%）使用量为10t/a，在罐车奶罐清洗时需将硝酸、NaOH溶液稀释至1.5%，经过核算，稀释过程中需补充自来水1.0m3/d（300m3/a）。另外，根据建设单位提供资料水冲洗环节，用水量为15m3/d（4500m3/a）。因此，本项目的罐车奶罐清洗用水为16m3/d（4800m3/a）。

④制冷间冷却水池补水：根据业主提供资料，制冷间冷却水池循环水量为800m3/d，本项目的制冷间冷却水池补水量为0.18m3/d（54m3/a）。制冷间冷却水池循环水因长垢等需定期排放，本项目新增制冷间冷却水池排放量为0.018m3/d。
⑤空压站冷却水池补水：根据业主提供资料，空压站冷却水池循环水量为400m3/d，本项目的空压站冷却水池补水量为0.09m3/d（27m3/a）。空压站冷却水池循环水因长垢等需定期排放，本项目新增空压站冷却水池排放量为0.009m3/d。
⑥化验设备清洗用水：根据业主提供资料，本项目新增化验设备清洗用水量为0.19m3/d（57m3/a），主要用于清洗化验室的仪器设备等。
⑦生活用水：本项目新增劳动定员30人，根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）制定的用水标准，生活用水定额为160L/人·d，则本项目新增生活用水量为4.8m3/d（1440m3/a）。
表2-4  本项目用水量及分配情况
用水类别
最大日用水量（m3/d）
用水频率

最大年用水量（m3/a）
生产用水
软水制备用水

（软水用于CIP清洗系统用水）
104.32
300天/a

31296
纯水制备用水（纯水用于①配料用水、②化验设备清洗用水、③化验室溶液、培养基等配置用水）
49.537
300天/a

14861.1
罐车奶罐清洗用水

16
300天/a

4800
制冷间冷却水池补水

0.18
300天/a

54
空压站冷却水池补水

0.09
300天/a

27
化验设备清洗用水

0.19
300天/a

57
生活用水

生活用水

4.8
300天/a

1440
合计

175.117
300天/a

52535.1
本项目水平衡图如下：


[image: image1.emf]生活用水

生活用水

罐车奶罐清洗用水

罐车奶罐清洗用水

纯水制备用水

纯水制备用水

软水制备用水

软水制备用水

制冷间冷却水池

制冷间冷却水池

空压站冷却水池

空压站冷却水池

浓水

浓水

化验设备清洗用水

化验设备清洗用水

消耗 、损失

0.96

消耗 、损失

3.21

化验设备前三次清洗

废水作为危废处置

消耗 、 损失

0.162

消耗 、 损失

0.081

化验室溶液 、

培养基等配置

化验室溶液 、

培养基等配置

化验室废液作为

危废处置 ， 培养

基 （ 灭菌后 ） 作

为一般固废处置

化验室废液作为

危废处置 ， 培养

基 （ 灭菌后 ） 作

为一般固废处置

配料用水

配料用水

不合格产品

不合格产品

合格产品

合格产品

制冷间地面清洁

制冷间地面清洁

空压站地面清洁

空压站地面清洁

车辆外冲洗

车辆外冲洗

CIP

清洗系统

CIP

清洗系统

污水处理站

污水处理站

4.8

16

0.19

3.84

12.84

0.162

49.537

14.8613

3.5725

32.1528

2.858

83.456

20.864

104.32

0.18

0.09

0.009

0.018

67.0808

消耗 、损失

0.7145

消耗 、 损失

16.7702

市政管网

市政管网

邛崃市第二

污水处理厂

邛崃市第二

污水处理厂

南河

南河

新鲜水

175.117

0.0002

0.01

34.6655

0.1733

34.4922

其他配料

0.0214

35.7253

循环水量

800

循环水量

400

0.0002

0.1947

102.0916

16.842

119.1283

119.1283

119.1283

硝酸 、 液碱

0.395

硝酸 、 液碱

0.05

0.038


图2-1本项目水平衡图
本次验收：与环评一致。

2.3营运期工艺和污染工序
2.3.1工艺流程简述
本项目的产品包括杯酸、屋顶包鲜奶、金典鲜奶，均为酸奶车间产品。屋顶包鲜奶与金典鲜奶这2种产品所用原辅料均相同，仅金典鲜奶多一个RO膜浓缩工序。本项目营运期的生产工艺流程和产污环节如下。
（1）杯酸的生产工艺流程

[image: image2.emf]设备 ： 打冷系

统、 冰水系统

冷却

贮存 、 灌装

设备 ： 灌装机

原辅材料： 包装材料

设备 ： 激光打码机

激光打码

包装

原辅材料： 包装材料

成品检验

检验材料 ： 酒精 、

硫酸等

设备 ： FTA检测机

不合格品

出厂

废包装材料 、 噪声

废包装材料 、 噪声

配料及标准化

化料 （ 50-58℃）

原辅材料 ： 乳粉 、 白

砂糖 、纯水 、果葡糖

浆 、 小料 、 蒸汽

废包装材料

冷却

预热 、 脱气

均质

巴氏消毒

冷却

接种

保温发酵

设备 ： 冰水系统

设备 ： 冰水系统

原辅材料： 蒸汽

原辅材料 ： 保加利亚

乳杆菌 、 嗜热链球菌

脱出空气

发酵废气

有机废气

配料废水 、 废包装材料

设备 ：巴氏均质机

配料用水

原辅材料 ： 纯

水、 蒸汽



 EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT [image: image3.emf]检验

收奶 、 过滤 、 计量

冷却 、 贮存

均质

设备 ：冰水系统

原辅材料 ： 原奶 、

酒精 、抗原试剂

设备 ：自吸泵 、 料缸 、

过滤器 、 质量流量计 、

精密探头 、管路阀门

原辅材料 ： 蒸汽

设备 ：冰水系统

设备 ： 冰水系统

检验废气

废包装材料 、 噪声 、

过滤杂质

预热

巴氏消毒

原辅材料： 蒸汽

冷却

冷却

贮存 、 灌装

设备 ： 冰水系统、 灌装机

原辅材料： 包装材料

设备 ： 油墨打码机

原辅材料： 高渗透性油墨

激光打码

包装

原辅材料： 包装材料

成品检验

原辅材料 ：

设备 ：

不合格品

出厂

废包装材料 、 噪声

废包装材料 、 噪声

配料及标准化 巴氏消毒

溶糖

原辅材料 ：白砂

糖、 纯水 、 蒸汽

原辅材料： 蒸汽

废包装材料

冷却

预热 、 脱气

均质

巴氏消毒

冷却

接种

保温发酵

设备 ： 冰水系统

设备 ： 冰水系统

原辅材料： 蒸汽

原辅材料 ：乳酸菌

脱出空气

发酵废气

有机废气

配料废水 、 废包装材料



 EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT [image: image4.emf]检验

收奶 、 过滤 、 计量

冷却 、 贮存

均质

设备 ：冰水系统

原辅材料 ： 原奶 、

酒精 、抗原试剂

设备 ：自吸泵 、 料缸 、

过滤器 、 质量流量计 、

精密探头 、管路阀门

原辅材料 ： 蒸汽

设备 ：冰水系统

设备 ： 冰水系统

检验废气

废包装材料 、 噪声 、

过滤杂质

预热

巴氏消毒

原辅材料： 蒸汽

冷却

冷却

贮存 、 灌装

设备 ： 冰水系统、 灌装机

原辅材料： 包装材料

设备 ： 油墨打码机

原辅材料： 高渗透性油墨

激光打码

包装

原辅材料： 包装材料

成品检验

原辅材料 ：

设备 ：

不合格品

出厂

废包装材料 、 噪声

废包装材料 、 噪声

配料及标准化 巴氏消毒

溶糖

原辅材料 ：白砂

糖、 纯水 、 蒸汽

原辅材料： 蒸汽

废包装材料

冷却

预热 、 脱气

均质

巴氏消毒

冷却

接种

保温发酵

设备 ： 冰水系统

设备 ： 冰水系统

原辅材料： 蒸汽

原辅材料 ：乳酸菌

脱出空气

发酵废气

有机废气

配料废水 、 废包装材料


[image: image5.emf]设备 ： 打冷系

统、 冰水系统

冷却

贮存 、 灌装

设备 ： 灌装机

原辅材料： 包装材料

设备 ： 激光打码机

激光打码

包装

原辅材料： 包装材料

成品检验

检验材料 ： 乙醇 、

甲醇等

设备 ： FTA检测机

不合格品

出厂

废包装材料 、 噪声

废包装材料 、 噪声

配料及标准化

化料 （ 50-58℃）

原辅材料 ： 乳粉 、 白

砂糖 、纯水 、果葡糖

浆 、 小料 、 蒸汽

废包装材料

冷却

预热 、 脱气

均质

巴氏消毒

冷却

接种

保温发酵

设备 ： 冰水系统

设备 ： 冰水系统

原辅材料： 蒸汽

原辅材料 ： 保加利亚

乳杆菌 、 嗜热链球菌

脱出空气

发酵废气

配料废水 、 废包装材料

设备 ：巴氏均质机

配料用水

原辅材料 ： 纯

水、 蒸汽


图2-2  杯酸生产工艺流程及产污位置图

工艺流程简述：

（1）配料用水：将配料使用的纯水在换热板换下使用蒸汽加热到50~58℃打入配料罐中。该过程无污染物产生。

（2）化料：将乳粉、白砂糖、果葡糖浆、小料按比例混合后加入混料系统中，使用换热板换将物料保温在50~58℃。该过程会产生废包装材料。
（3）配料标准化：将溶解的物料在50~58℃温度下，静止水合20~30分钟，使物料充分与水溶解，并加入A小料进行混合。该过程会产生配料废水、废包装材料。
（4）冷却：将标准化的物料使用冰水系统在换热板换中循环降温至25℃以下储存，储存时间小于2小时。该过程无污染物产生。
（5）预热、脱气：配置好的物料经过物料分配系统进入巴氏杀菌系统，由换热板换将物料加热至60-65℃进入脱气罐中，真空在-0.4 到-0.75bar 负压条件下进行脱气，将乳中不良气体进行收集液化排放。该过程会产生脱出不冷凝气。
（6）均质：将标准乳由奶泵泵入均质机以蒸汽（由园区统一供应）为热源对其进行预热脱气，然后进行均质处理，均质压力为170~180bar，在均质机机械力作用下使乳中脂肪破碎，从而使乳中大小不均的脂肪球破裂为直径2～5μm的小脂肪球。该过程无污染物产生。
（7）巴氏杀菌、冷却：均质之后的奶由奶泵泵入巴氏杀菌机以蒸汽（由园区统一供应）为热源对其进行二次杀菌。二次巴氏杀菌温度95±2℃、时间300s，杀菌后的均质乳经板式换热器冷却降温至6℃。该过程无污染物产生。
（8）接种、保温发酵：经冷却降温之后的奶经奶泵泵至发酵罐进行发酵，主要是在牛奶中添加菌种（保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌）进行发酵，本项目发酵时间为4~7h。发酵过程使奶中糖、蛋白质有20%左右被水解成为小的分子（如半乳糖和乳酸、小的肽链和氨基酸等）。奶中脂肪含量一般是3%~5%，经发酵后，奶中的脂肪酸可比原料奶增加2倍，这些变化使酸奶更易消化和吸收，各种营养素的利用率得以提高，发酵过程会产生酸奶特有的滋气味。该过程会产生发酵异味。
（9）冷却：发酵之后的半成品经板式换热器冷却降温至15~20℃。该过程无污染物产生。
（10）灌装、激光打码、包装：打冷之后的半成品储存在无菌待装罐中，使用供料系统将物料供应给灌装机，再由灌装机进行无菌灌装，本项目杯酸为杯装、鲜奶为瓶装，经灌装后通过封口机进行封口处理，然后通过输送链送至检瓶、贴标、加盖、塑膜、激光打码。该过程会产生噪声、废包装材料。
（11）检验合格、出厂：在生产过程中按照开机、过程、停机取样后统一放置35℃保温室进行停留148小时后进行质量检测，达到商业无菌后此生产周期的产品出厂。检测指标包括感官、脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、净含量。该过程会产生化验室有机废气、不合格品。

（2）屋顶包鲜奶、金典鲜奶的生产工艺流程

[image: image6.emf]检验

收奶 、 过滤 、 计量

冷却 、 贮存

RO膜浓缩

稀奶油杀菌

在线混合

设备 ： 冰水系统

设备 ：冰水系统 、 RO系统

原辅材料 ： RO膜

设备 ： 均质机

原辅料 ： 蒸汽

脱脂奶杀菌

原辅材料 ： 原奶 、

酒精 、 抗原试剂

设备 ： 自吸泵 、 料缸 、

过滤器 、 质量流量计 、

精密探头 、 管路阀门

原辅材料： 袋式过滤网

设备 ： 分离机

设备 ： 在线混合器

原辅料 ： 蒸汽

设备 ： 冰水系统

检验废气

过滤杂质 、 噪声

净乳

预热 、 脱气

设备 ：脱气罐

原辅料 ： 蒸汽

分离

冷却废水

设备 ： 除菌分离机 、

陶瓷膜除菌系统

蒸汽

均质

杀菌

冷却

贮存 、 灌装

设备 ： 冰水系统 、灌装机

原辅材料 ：包装材料

设备 ： 喷码机

油墨打码

包装

原辅材料： 包装材料

成品检验

原辅材料 ： 乙醇 、

甲醇等

设备 ：FTA检测机

不合格品

出厂

废包装材料 、 噪声

脱气废气

过滤杂质 、 噪声 、

废袋式过滤网

RO膜浓缩废水

废包装材料 、 噪声

仅经典鲜奶

含此工艺

有机废气


图2-3  屋顶包/金典鲜奶生产工艺流程及产污位置图

（1）原奶检验：到厂原奶应符合《伊利低温奶原奶质量标准》要求，合格的原奶进入下一工序，不合格的原奶进入不合格品处理程序。使用酒精、抗原试剂，检验凝固实验、抗原。该过程会产生检验废气。
（2）收奶、过滤、计量：检验合格的原奶，经流量计计量，由奶泵打入脱气罐过滤设备，去除原奶中的机械杂质（如牛毛、砂粒等）以及附着在这些杂质上的微生物，同时对原奶进行计量。该过程会产生过滤杂质、噪声。
（3）冷却、贮存：过滤、计量后的原奶经板式换热器将其冷却至2-6℃，以达到低温储存作用，12h内用完。该过程无污染物产生。
（4）净乳：原奶经过净乳设备（袋式过滤网，1天1个）进行净乳。废过滤杂质由环卫部门处理。该过程会产生过滤杂质、噪声、废袋式过滤网。
（5）RO膜浓缩：如牛奶指标未达要求，通过RO膜浓缩提高牛奶的理化指标，满足相应产品浓缩后产品质量标准。此过程会导致RO膜使用老化，平均1.5~2年更换一次RO膜。该过程会产生RO浓缩废水。
（6）预热：牛奶经过换热板换预热至55-60℃。该过程无污染物产生。
（7）脱气：预热后的牛奶在真空在-0.4 到-0.75bar 负压条件下进行脱气，去除乳中不良气味，提高产品口感。此过程中会将废气进行液化处理排放。该过程会产生脱出不冷凝气。
（8）分离机分离：经过分离机分离成稀奶油和脱脂奶； 

脱脂奶：脂肪含量≤0.06%；

稀奶油：稀奶油流量控制在 600±30L/h（定期监控稀奶油中蛋白含量控制水平，蛋白含量参考值≤2.5%）。

脱脂奶处理：①除菌分离机除菌：脱脂奶经过除菌分离机进行除菌，将乳中细菌进行清除，随纯水排放至污水；②MF除菌：除菌分离机处理过的脱脂奶进入 MF 膜系统进行物理除菌，运行时间小于12小时。

稀奶油处理：稀奶油经过高温杀菌，121±2℃ 4s杀菌，全脂产品需将稀奶油全部回填，稀奶油杀菌后降温至 50-60℃进行在线回填，脱脂产品稀奶油不 回填，稀奶油按照冷冻稀奶油工艺规程进行处理。

（9）在线混合：脱脂奶和稀奶油通过静态混合器在管路中混合均匀。该过程无污染物产生。
（10）均质：均质机进料温度53-65℃ ，在线混合后的牛奶进入均质机在 30\190-200bar条件下均质，在均质机机械力作用下使乳中脂肪球破碎，从而使乳中大小不均的脂肪球破裂为直径2～5μm的小脂肪球。该过程无污染物产生。
（11）杀菌：均质后牛奶经过72℃、15s杀菌段进行杀菌（杀菌温度波动范围 72-73℃）。该过程无污染物产生。
（12）冷却：杀菌后冷却至0~4℃。该过程无污染物产生。
（13）灌装、油墨打码、装箱：待装罐进料前，通过零度冰水冷却，保证贮存温度0~4℃，待装罐微生物等级满足超洁净要求。检验合格物料进行灌装，灌装机进料温度0~4℃。通过油墨打码系统，将生产日期进行打印在瓶身，合格产品进入装箱机，自动化装箱后，打印外箱日期。该过程会产生噪声、废包装材料、油墨打码有机废气。
（14）入库贮存：灌装下线后30min内入库，贮存温度为2~6℃。该过程无污染物产生。
（15）检验合格、出厂：在生产过程中按照开机、过程、停机取样后统一放置35℃保温室进行停留148小时后进行质量检测，达到商业无菌后此生产周期的产品出厂。不合格产品主要是牛奶中水份偏高，可集中通过重新返回降膜蒸发器的方式进行标准化处理。标准化过程会产生一定量固废，全部经CIP清洗系统清洗后进入污水处理站。该过程会产生化验室有机废气、不合格品。
（3）CIP生产设施清洗系统

CIP系统是cleaninginplace的简称，意即为内部清洗系统。指采用清洗剂对冷管路、热管路、罐体、杀菌系统和浓缩设备等的内表面无须进行设备装卸就能进行清洗的系统。项目使用回收型的CIP系统，采用的CIP清洗剂主要是氢氧化钠（NaOH）水溶液以及硝酸（HNO3）水溶液，清洗剂全部回收循环使用，浓度降低时补充酸或碱，清洗剂循环一定时间经中和后送废水站处置。CIP清洗前后的冲洗水也进入项目废水处理站处置。其流程图见下：


图2-4  CIP清洗系统清洗的工艺流程

酸奶车间CIP清洗剂主要为1.3%～1.8%（平均1.5%）的NaOH水溶液、1.0%～2.0%（平均1.5%）的HNO3水溶液。

每条生产线12小时清洗一次，清洗流程为：

[image: image7.emf]ʒ预冲洗

ʓ碱洗

ʔ中间清洗

ʖ水冲洗

ʕ酸洗

碱洗罐

酸洗罐

软水罐

污水站

NaOH

HNO

3

软水系统

循环使用

循环使用

定期补充

定期补充

中和后排放

定期排放

定期排放

ʗ蒸汽消毒 蒸汽系统

进

入

ʔ

使

用

进

入

ʒ

使

用

废水-W3

废水-W2

废水-W3


①预冲洗：用回收水预冲洗10min，冲洗废水进入污水处理站。

②碱洗：在罐底被冲干净后，用定量的稀碱液充入CIP的供应管线及罐体内，当回线管路电导率增至15ms以上，改变系统进行碱洗20～25min，碱液循环使用。

③中间清洗：用软水罐进行10min冲洗，将回线电导率冲洗到2ms以下维持300s，清洗用水回到预冲洗罐中作为预冲洗水。

④酸洗：在罐底被排放干净后，用定量的稀酸液充入CIP的供应管线及罐体内，当回线管路电导率增高到10ms以上，改变系统进行酸洗15～20min，以中和残留的碱性，使罐保持弱酸状况，酸液循环使用。

⑤水冲洗：用软水罐中的软水进行10~15min冲洗，将回线电导率冲洗到2ms以下维持300s，整套CIP进行排空处理，清洗用水回到预冲洗罐中作为预冲洗水。

⑥利用换热板换将蒸汽给纯水升温至90℃以上，为整套CIP系统消毒灭菌。
（4）罐车清洗
A、罐车奶罐清洗
牛奶罐车的奶罐每天清洗一次，清洗区域在液奶收奶区域，靠近厂区西南门出入主的干道，见全厂总平面图。清洗流程为：

①水冲洗：步骤冲洗水，冲洗时间10min；

②碱洗：NaOH水溶液，浓度1.3%～1.8%（平均1.5%），在奶车罐内被冲干净后，用定量的稀碱液充入供应管线及罐体内，当回线管路电导率增高到15ms以上，进入碱循环，循环清洗时间20min；

③水洗：软水冲洗至管路回线电导为2ms后300s；

④酸洗：HNO3水溶液，浓度1.0%～2.0%（平均1.5%），在罐底被排放干净后，用定量的稀酸液充入CIP的供应管线及罐体内，当回线管路电导率增高到10ms以上，进入酸循环，循环清洗时间15min；

⑤水冲：软水冲洗至管路回线电导为2ms后300s，整套CIP进行排空处理，结束清洗。

与CIP清洗系统类似，步骤③、⑤的冲洗水回收利用至步骤①水冲洗罐中储存，步骤①冲洗水作为废水排入污水处理站。
酸洗和碱洗废水循环使用，为保持浓度定期补充酸碱剂，清洗剂循环一定时间经中和后送污水处理站处置。

B、外车冲洗
罐车外部每天冲洗一次，使用自来水进行冲洗，冲洗废水进入污水处理站。冲洗区域位于场区东南角，见全厂总平面图。

（5）化验室工艺流程

本项目依托已建的化验室，主要对原奶和成品进行检验，检验指标包括重金属、微量元素、三聚氰胺、农药残留、大肠菌群、菌落、致病菌、干物质、水分。化验室的工艺流程分为四部分，包括①原子吸收法、原子荧光法（针对重金属、微量元素）；②色谱法（三聚氰胺、农药残留）；③微生物检测（大肠菌群、菌落、致病菌）；④重量法（干物质、水分）。
①原子吸收法、原子荧光法——重金属、微量元素

[image: image8.png]B R
|

A i ST
F==-> | Ny |
. |1
A4 [ |
AR |- B pok |
v R
WRER -l Bk, Bl |
A 4
HARTU ., |5
> ) N VR
BT HO A s I ek ik |

!

LR AR





图2-5  原子吸收法、原子荧光法检测流程及产污位置图

②色谱法——三聚氰胺、农残

[image: image9.png]KA

}

R TN
AR 2

v

B ERRA G

v

il ot

!

B AR





图2-6  色谱法检测流程及产污位置图

③微生物检测——大肠菌群、菌落、致病菌

[image: image10.png]J5UA
A
Hi g dk

v
RAKE b - URIRREA

v
Hi g

v
Lzl

v .
FRAKS BK o B K e K R

v
LR N




图2-7  微生物检测流程及产污位置图

④重量法——干物质、水分

[image: image11.png]RS

v
AT

v
FHAV A

v
R

v
et e K

v
SR AR




图2-8  重量法检测流程及产污位置图
2.4项目变动情况

根据成都市邛崃生态环境局下发的《关于成都伊利乳业有限责任公司成都伊利酸奶车间产能扩建项目环境影响报告表（承诺制）的批复》（成邛环承诺环评审[2023]2号）及环境影响评价报告表，本项目变动情况见表2-5。
表2-5  项目环保设施变动情况一览表

序号

批复及环境影响补充报告要求

企业实际建设情况

变动情况
1
噪声环保要求：

选用低噪声设备，产噪设备进行隔声、消声、减振，定期进行设备检修。
与环评一致
无
2

废水环保措施：
生活污水和生产废水通过厂区已建的污水处理站处理后排入市政污水管网。
与环评一致
无
3
废气环保措施：

脱出不冷凝气：通过脱气设备的排气阀在车间内泄出，泄出的脱出不冷凝气随车间空气调节系统排出车间外。车间空气调节系统中排风段含空气净化器。

发酵异味：在一个周期生产完，由泄气阀泄出，泄出的发酵异味随车间空气调节系统排出车间外。车间空气调节系统中排风段含空气净化器。

污水处理站恶臭：对污水处理站的恶臭排放单元采取密闭、加盖收集，留观察孔，并已设置1套生物除臭装置（收集效率90%，处理效率90%，风量1500m3/h）对污水处理站恶臭处理后，经1根15m的排气筒（DA001）排放。

食堂油烟：厂区食堂已安装1套低空光解碳化油烟净化器（净化效率为98%，风量为10000m3/h），食堂油烟经过低空光解碳化油烟净化器处理后由专用油烟管道经过1根10m高排气筒排放。

化验室有机废气：本项目依托酸奶车间的化验室，化验室对有机废气经通风橱和集气罩收集后，通过2套活性炭吸附装置（收集效率90%，处理效率90%）处理后，通过2根15m排气筒（DA002、DA003）排放。

油墨打码有机废气：经过移动式废气净化器（2台，收集效率80%，处理效率80%）处理后在车间内无组织排放，最后通过车间排风系统排出车间外。

污水处理站沼气净化装置：本次环评要求在污水处理站新增1套脱硫塔，污水处理站沼气需先进入脱硫塔脱硫（采用干法脱硫，脱硫塔内置填料Fe2O3）
脱出不冷凝气：与环评一致

发酵异味：与环评一致

污水处理站恶臭：与环评一致

食堂油烟：与环评一致

化验室有机废气：与环评一致

油墨打码有机废气：
水性油墨使用量降低，移动式废气净化器变动为1台。

污水处理站沼气净化装置：与环评一致。
移动式废气净化器变动为1台。
4
一般固废暂存间，1个，已建，建筑面积为385m2，用于暂存废包装材料等一般固废。

危废暂存间，1个，已建，建筑面积为70m2，用于暂存废机油等危险废物。
与环评一致
无
5
①源头控制：从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。
②过程控制：分区防渗，加强管理。重点污染防渗区、一般污染防渗区、简单防渗区均依托原有设施，本项目不新增。

与环评一致
无
6
依托现有危化库、危废暂存间进行重点防渗处理，项目采用“HDPE防渗膜+防渗混凝土+防渗垫/托盘”进行防渗处理。

依托现有酸、碱罐周围设置1.2m高围堰。

依托现有厂区北侧设置1个1500m3的事故应急池。

依托现有消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养。

新增制订快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系。
与环评一致
无

综上所述，结合前文，本次环评变动如下：

规模

本项目产品方案不同种产品量略有上下浮动，杯酸略微减少，屋顶包鲜奶和金典鲜奶略微增加，但总体产量低于环评规模。全厂产品方案因市场变化，炭烧系列、Joyday系列、畅轻PET、大果粒（原三角杯）停产，屋顶包鲜奶、老酸奶和金典鲜奶略微增加，但总体产量低于环评全厂规模。

2、生产工艺
（1）因市场变化，灌装设备向专一化发展，1050灌装线更改为1500鲜奶桶专门生产金典鲜奶。灌装工艺本质未发生变化，污染物未增加。
（2）因市场变化，灌装设备向专一化发展，三角杯生产线更改为老酸奶鲜奶桶专门生产老酸奶。灌装工艺本质未发生变化，污染物未增加。
（3）在酸奶车间内，新增屋顶包灌装机位置与现有的爱克林生产线位置发生调换。
3、环境保护措施

（1）酸奶车间的制冷设备的制冷剂均从液氨更换至风险更低的氟利昂。

（2）因建设单位考虑环保性，已经将1台油墨打码设备更换为了激光打码设备，激光打码过程仅产生微量粉尘，该激光打码设备自带抽风和除尘过滤设备。移动式废气净化器变动为1台。
综合实际建设情况并查阅环境影响报告表及其批复，本次验收变动均不属于重大变动。
2.5人员编制及工作制度

劳动定员：原有项目有1934人，本项目新增定员30人，全厂共计1964人。

工作制度：每年工作300天，三班轮换制，每班工作8小时。本项目涉及化验室生产时间为140h/a。


表三  主要污染物的产生、治理及排放

	本项目主要污染物为废水、废气、噪声和固废。

3.1废气的产生、治理及排放

脱出不冷凝气

脱出不冷凝气通过脱气设备的排气阀在车间内泄出，泄出的脱出不冷凝气随车间空气调节系统排出车间外。车间空气调节系统中排风段含空气净化器。

发酵异味

发酵异味在一个周期生产完，由泄气阀泄出，泄出的发酵异味随车间空气调节系统排出车间外。车间空气调节系统中排风段含空气净化器。
污水处理站恶臭

对污水处理站的恶臭排放单元采取密闭、加盖收集，留观察孔，并已设置1套生物除臭装置（收集效率90%，处理效率90%，风量1500m3/h）对污水处理站恶臭处理后，经1根15m的排气筒（DA001）排放。

[image: image12.emf]生物除臭

装置

15m排气筒 大气环境 加盖收集

废气监测点


图3-1  污水处理站废气收集装置工艺图
污水处理站沼气燃烧废气

新增1套脱硫塔，污水处理站沼气需先进入脱硫塔脱硫（采用干法脱硫，脱硫塔内置填料Fe2O3），再通过火炬燃烧器采用电子点火的方式点燃后排放。

[image: image13.jpg]BEE
ERIEAR

g
e
et
=





[image: image14.jpg]



沼气净化装置后的水封罐
沼气净化装置
食堂油烟

依托安装1套低空光解碳化油烟净化器（净化效率为98%，风量为10000m3/h），食堂油烟经过低空光解碳化油烟净化器处理后由专用油烟管道经过1根10m高排气筒排放。
化验室有机废气

本项目依托酸奶车间的化验室，化验室对有机废气经过通风橱和集气罩收集后，通过2套活性炭吸附装置（收集效率90%，处理效率90%）处理后，再通过2根15m排气筒（DA002、DA003）排放。

[image: image15.jpg]\. f =

ﬁ

>ﬂgiﬂ “.“‘“ﬂ.ﬂl‘lml.lni:ﬂllu.-
.‘g t.m"w' y\l.‘ll,luu‘ el el e AP —— .. W
= = L WA G, iSenaw. wam v e ‘

€ IO




[image: image16.jpg]L2777 st




化验室排气筒
柔性连接
[image: image17.jpg]R T

] ] R
b -Fat. LT T T
% i 2

P

Tos
0.5t 480 3 8¢ 55 A,

B 3

3 R 00 7 %10
A5 4
L = ARoti i gam
AW A W iy

-
[20sitagnny

i a RNt uny
TP I
. AEREE R

DRy

| 2 A58 0 1
T

AT L DT T Ll TTT T

GR350 00 %, REKF, macgn

[z ARABER R gy

LMEDR G R T

IE BT

IRMERCR ww g
Eaumw

nue 3
R

IZBNE

T
Aur LkeRmm IERERAN AZw g,
i % I ARABRA N, gy
ALY T
REmaK. Wy = M R
HERM A i A RREANR N
BT it g TaRse
Ry EROK) s
A%

SNRARER R 11710

BN A KAL)

RIS gy
R LT TTTTY LLETYES

J tlumnwmmnzm:nu
4

AR R g |
AR TN gy
i

) o —
(2022 o gy
*1BD20 >~ j“/
'W'ﬂ.vlm!lilv
mﬁmmttmn,

lK{’F&IﬂD‘IEE
L LTy

WRAR R,
BEA00-018_ gy

b T





[image: image18.jpg]



废气排放口标识
活性炭过滤箱
[image: image19.jpg]



[image: image20.jpg]WORK INGTEMPERATIRE

BARE Af
WAX. VOLUME '

BAHTR f

OUTER SHELL NATERI





废气排放方向标识
活性炭过滤箱标牌

[image: image21.emf]活性炭 15m排气筒 大气环境 通风橱

废气监测点


图3-2  化验室两个有机废气分别收集装置工艺图
油墨打码有机废气（VOCs）

油墨打码有机废气经过移动式废气净化器（1台，收集效率80%，处理效率80%）处理后在车间内无组织排放，最后通过车间排风系统排出车间外。

[image: image22.jpg]= /;{ : ‘L\ S
i T

A = y /
= | i | | —
= < < i <1 ;
“ﬁ"\:‘m\i b s y
B\ O\ N\ R &3 J
S | & i‘
- = - X j : - / ‘ ;





[image: image23.jpg]



移动式废气净化器
1台油墨打码设备更换为了1台激光打码设备+抽风管+除尘装置
[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]s . )

b (RTINS \ |

Tt ST

T CR T

o i
L3

...........

- ﬂ,f__ﬁ \ =N




1台油墨打码设备更换为了1台激光打码设备的抽风管
1台油墨打码设备更换为了1台激光打码设备的除尘装置

综上所述，本项目废气治理措施见下表：
表3-1  本项目废气治理措施表
废气名称

污染物

排放方式

治理设施

排气筒高度（m）
排放去向

排气筒编号
污水处理站恶臭
NH3
H2S
有组织

1套生物除臭装置
15m

大气环境
DA001
化验室有机废气1
VOCs
有组织
活性炭
15m
DA002
化验室有机废气2
VOCs

有组织

活性炭
15m

DA003
油烟废气
油烟
有组织

低空光解碳化油烟净化器

8m
/
3.2废水的产生、治理和排放

A.制冷间冷却水池定期排水用于制冷间的地面清洁；空压站冷却水池定期排水用于空压站的地面清洁；

B.纯水制备浓水和软水制备浓水部分用于车辆外冲洗；
C.其余废水（生活污水、罐车奶罐清洗废水、化验设备第四次及以后清洗废水、不合格产品、纯水制备浓水剩余部分、软水制备浓水剩余部分、车辆外冲洗废水、CIP清洗系统废水）通过厂区已建的污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，最后经过邛崃市第二污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区污水处理厂”标准后排入南河。
污水处理站工艺流程如下图所示：


[image: image26.emf]配水井

配水井

原有项目废水

6482.6825m3/d

本项目废水

119.1283m3/d

共计废水

6601.8108m3/d

调节池

调节池

调节池

调节池

气浮池

气浮池

酸化隔油池

酸化隔油池

UASB

反应器

UASB

反应器

气浮池

气浮池

水解酸化池

水解酸化池

厌氧池

厌氧池

好氧池

好氧池

二沉池

二沉池

污水总排口

污水总排口

一期污水

系统

二期污水

系统

约

4620.7m3/d

约

1981.1108m3/d


图3-3  污水处理站工艺流程（m³/d）
建设单位已设置废水总排口的自动监测装置，包括流量、pH、COD、NH3-N。

厂区内污水处理站的处理规模为7000m3/d，污水处理站采用的处理工艺为“气浮+厌氧（UASB）+A/O活性污泥法”，最后经过除磷系统（砂滤）处理后排入市政管网。
本项目废水排放及治理措施见表3-2：
表3-2  本项目废水排放及治理情况表
废水类别

来源

污染物种类
排放规律

排放量t/d

治理设施

排放去向

生活污水、罐车奶罐清洗废水、化验设备第四次及以后清洗废水、不合格产品、纯水制备浓水、软水制备浓水、车辆外冲洗废水、CIP清洗系统废水
生产和生活
COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS、动植物油
间断
119.1283
气浮+厌氧（UASB）+A/O活性污泥法
市政管网
3.3噪声的产生、治理和排放

本项目主要新增噪声源包括生产设备（灌装机、转子泵）等，各噪声源强值在70~85dB（A）之间。

表3-3  噪声源强调查清单（室内）
序号
建筑物名称
声源名称
型号
声源源强
空间相对位置/m
声功率级
X
Y
Z
1
酸奶车间
1500鲜奶桶
CGF16/16/8

70
80
-100
1.5
2
4万杯灌装机

DXR-40000HBL
70
82
-96
1.5
3
屋顶型灌装机（超洁净型）
QL-60ESL
70
79
-108
1.5

4
转子泵

Waukesha，3～4m3/h
85
69
-85
1.5
5
转子泵

Waukesha，3～6m3/h
85
69
-83
1.5
噪声污染防治措施：
①在满足工艺生产条件的前提下，设备选型上已选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；

②已合理布局车间平面，各生产设备均布置在车间内，利用厂房进行隔声，合理布置厂区平面，有效利用距离衰减；

③同时加强了设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

④已专人定期维护机械设备，确保其正常运转。
3.4固体废物的排放及治理

本项目产生的固废主要有以下三类：A、一般固体废物（生活垃圾、废包装材料、滤渣及栅渣、污水处理站污泥、餐厨垃圾、废RO膜及废树脂等、废脱硫剂、废培养基）。B、危险废物（化验室危废、废机油、废机油桶、废油墨瓶、废活性炭）。

本项目一般固体废物的源强及处置措施见下表。

表3-5  本项目一般固废验收范围一览表

序号

固废名称

来源

形态

产生量（t/a）

固废种类

处置措施

是否包含在本项目验收范围内
1

生活垃圾

/

固态

5.4

一般固废
交由环卫部门统一处理

是
2

栅渣
格栅
固态
1.97
是
3

废RO膜及废树脂

软水、纯水制备
固态
0.301
是
4

废培养基

（高压灭菌后）

化验室

固态

0.001
是
5

废包装材料
酸奶车间
固态
0.5
外售
是
6
污水处理站污泥
污水处理站
固态
10
成都蜀地禄润农业科技有限公司
是
7
餐厨垃圾
食堂
固态
0.9

交由邛崃俊东农业科技有限公司进行收集处理
是
8
废脱硫剂
沼气脱硫
固态
0.8
一般工业固废处置单位

是
本项目危险废物的源强及处置措施见下表。

表3-6  危险固体废物验收范围一览表
序号

危险废物名称

类别

危废代码

本次新增量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

化验设备前三次清洗废水、化验废液、沾染化学试剂废物、废弃包装瓶及容器，过期化学品

HW

49

900-047-49

900-041-49

900-999-49

0.2

化验室

液态

化学试剂

有、无机物质

每周

T/C/I/R

先在危废暂存间暂存，定期由四川省中明环境治理有限公司处置

2

废机油

HW

08

900-214-08

0.1

设备维护保养

液态

矿物油

矿物油

每年

T，I

3

废机油桶

HW49

900-041-49

0.15
设备维护保养

液态

矿物油

矿物油

每年

T，I

4
废油墨瓶

HW12
900-253-12
0.001
油墨打码

液态

有机物

有机物

每年

T

5
废活性炭

HW49
900-041-49
0.0325

废气处理
固态

有机物

有机物

每年

T

本项目营运期产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物。

一般固体废物主要包括生活垃圾、废包装材料、滤渣及栅渣、污水处理站污泥、餐厨垃圾、废RO膜及废树脂等、废脱硫剂、废培养基。

①生活垃圾
本项目新增劳动定员30人，按每人每天产生生活垃圾0.6kg计，本项目新增生活垃圾产生量约5.4t/a，则全厂生活垃圾产生量为368.42t/a。生活垃圾交由环卫部门统一处理。
②废包装材料
废包装材料主要为各类原辅料使用后的废包装材料，如废包装袋、废塑料等，本项目新增产生量约为0.5t/a，全厂总产生量5.5t/a。废包装材料交由废品回收站处理。

③滤渣及栅渣
A、滤渣
在杯酸和鲜奶生产过程中，会产生少量滤渣，包括原奶中残存的杂质，如牛毛、尘埃等、净乳机以及标准化过程中分离的杂质以及尚未完全溶化的乳粉、小料等，其产生量约为23.25t/a，均溶进CIP清洗废水中，在污水站格栅处分离出。
B、栅渣
污水站水利筛会产生一定固体废物，除滤渣及杂质外，还包含有生活污水中含有的一些漂浮物和悬浮物，因本项目生活污水量较少，格栅处的栅渣相对较少。
本项目新增生活污水量为4.32m3/d，生活污水栅渣产生量为0.012m3/d（3.74m3/a）。
综上所述，本项目实施后，栅渣总产生量为3.74 m3/a，含水率为80%左右，密度约为960kg/m3，压榨后含水率约为45%，则总栅渣产生量为73.66t/a（其中本项目新增产生量为1.97 t/a）。滤渣及栅渣交由环卫部门统一处理。
④污水处理站污泥
污水处理站运行过程中会产生污泥，根据调查资料，本项目新增污泥产生量约为10t/a，全厂总计污泥产生量约为361t/a。污水处理站污泥定期交由成都蜀地禄润农业科技有限公司处置。
⑤餐厨垃圾

本项目新增劳动定员30人，食堂产生的餐厨垃圾的量按0.1kg/人·d计，则本项目新增餐厨垃圾产生量为0.9t/a，则全厂餐厨垃圾产生量为58.92t/a。交由邛崃俊东农业科技有限公司处置。
⑥废RO膜及废树脂

本项目纯水、软水制备环节会定期更换RO膜与离子交换树脂。根据原有项目环评及现场调查资料，本项目实施后，废RO膜产生量约为0.001t/a，废离子交换树脂产生量约为0.3t/a。废RO膜及废树脂交由环卫部门统一处理。

⑦废脱硫剂

本项目新增一套沼气净化系统，脱硫过程会产生少量废脱硫剂，废脱硫剂为Fe2O3，产生量为0.8t/a。脱硫剂定期更换，废脱硫剂交由一般工业固废处置单位。

⑧废培养基

本项目化验室实验过程中会产生废培养基，废培养基的产生量为0.001t/a。废培养基经过高压灭菌后，交由环卫部门统一处理。
危险废物主要包括化验室危废、废机油、废机油桶、废油墨瓶、废活性炭。

①化验室危废

化验室危废主要包括化验设备前三次清洗废水、化验废液，沾染化学试剂废物、废弃包装瓶及容器，过期化学品，产生量约为0.2t/a。

化验设备前三次清洗废水、化验废液属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW49 其他废物/非特定行业/900-047-49 研究、开发和教学活动中、化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49）”。
沾染化学试剂废物、废弃包装瓶及容器属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW49 其他废物/非特定行业/900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。
过期化学品属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW49 其他废物/非特定行业/900-999-49，未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接收的公众上交的危险化学品”。
以上危险废物均先暂存于厂区内的危废暂存间，定期交由四川省中明环境治理有限公司清运处置。

②废机油

设备维修时会产生废机油，本项目新增废机油产生量为0.1t/a。废机油属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。先暂存于厂区内的危废暂存间，定期交由四川省中明环境治理有限公司清运处置。

③废油墨瓶

在喷墨打码时会产生废油墨，本项目新增废油墨瓶产生量为0.001t/a，废油墨瓶属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW12燃料、涂料废物/非特定行业/900-253-12，使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物”。先暂存于厂区内的危废暂存间，定期交由四川省中明环境治理有限公司清运处置。

④废活性炭

在化验室有机废气、油墨喷码废气收集处理时会产生废活性炭，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49/含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。参考《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版）P815页中“活性炭对喷漆房废气中的甲苯、二甲苯等各成分的吸附量约为0.25g有机废气/g活性炭”，本项目活性炭吸附装置废气吸附过程活性炭用量按25kg（废气）/100kg（吸附剂）计，本项目VOCs的吸附量为0.0065t/a，因此，本项目每年使用活性炭的量为0.026t/a。则本项目每年产生废活性炭为0.0325t/a。本次评价要求建设单位定期更换活性炭，具体更换周期视活性炭吸附装置的填充量而定。若遇到生产旺季应增加活性炭更换频率，更换的废活性炭交由有资质的单位进行合理处置。本次环评要求建设单位做好活性炭使用及更换的台账记录。先暂存于厂区内的危废暂存间，定期交由四川省中明环境治理有限公司清运处置。

⑤废机油桶

设备维修时会产生废机油桶，本项目废机油桶产生量为0.15t/a。废机油桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49/含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。先暂存于厂区内的危废暂存间，定期交由四川省中明环境治理有限公司清运处置。
3.5其他环境保护设施
3.5.1环境风险防范设施
为切实防范环境风险事故，依托现有危化库、危废暂存间进行重点防渗处理，项目采用“HDPE防渗膜+防渗混凝土+防渗垫/托盘”进行防渗处理，依托现有酸、碱罐周围设置1.2m高围堰，依托厂区北侧设置1个1500m3的事故应急池，消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养。另外本项目已经编制《成都伊利乳业有限责任公司突发环境事件风险评估》，《成都伊利乳业有限责任公司突发环境事件应急预案》，《成都伊利乳业有限责任公司环境应急资源调查》，均已经交由邛崃生态环境局备案，具体应急预案备案表见附件7。
3.5.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置
本项目涉及废气排放口共4个、废水排放口1个，企业对排污口进行了规范化设置，按照排污许可证编码设置了排污口编号。
3.6环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目总投资5500万元，环保投资约15万元，占总投资的0.27%。项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，落实了“三同时”要求。本项目环保设施建设及投资情况见表3-8。
表3-8环保投资估算一览表单位：万元

项目
环评环保措施
实际环保措施
投资
(万元)
备注

废气治理
营运期
脱出不冷凝气：通过脱气设备的排气阀在车间内泄出，泄出的脱出不冷凝气随车间空气调节系统排出车间外。车间空气调节系统中排风段含空气净化器。
与环评一致
0
依托

发酵异味：在一个周期生产完，由泄气阀泄出，泄出的发酵异味随车间空气调节系统排出车间外。车间空气调节系统中排风段含空气净化器。
与环评一致
0
依托

污水处理站恶臭：对污水处理站的恶臭排放单元采取密闭、加盖收集，留观察孔，并已设置1套生物除臭装置（收集效率90%，处理效率90%，风量1500m3/h）对污水处理站恶臭处理后，经1根15m的排气筒（DA001）排放。
与环评一致
0
依托

污水处理站沼气燃烧废气：本次环评要求新增1套脱硫塔，污水处理站沼气需先进入脱硫塔脱硫（采用干法脱硫，脱硫塔内置填料Fe2O3），再通过火炬燃烧器采用电子点火的方式点燃后排放。
与环评一致
9.2
整改

食堂油烟：厂区食堂已安装1套低空光解碳化油烟净化器（净化效率为98%，风量为10000m3/h），食堂油烟经过低空光解碳化油烟净化器处理后由专用油烟管道经过1根10m高排气筒排放。
与环评一致
0
依托

化验室有机废气：本项目依托酸奶车间的化验室，化验室对有机废气经通风橱和集气罩收集后，通过2套活性炭吸附装置（收集效率90%，处理效率90%）处理后，通过2根15m排气筒（DA002、DA003）排放。
与环评一致
0

依托

油墨打码有机废气：经过移动式废气净化器（2台，收集效率80%，处理效率80%）处理后在车间内无组织排放，最后通过车间排风系统排出车间外。
移动式废气净化器变动为1台
2.0
新增

废水治理

营运期
生活污水和生产废水通过厂区已建的污水处理站处理后排入市政污水管网。
与环评一致
0
依托

噪声治理

营运期
选用低噪声设备，产噪设备进行隔声、消声、减振，定期进行设备检修。

与环评一致
1.8
新增

固废治理

营运期

一般固废暂存间，1个，已建，建筑面积为385m2，用于暂存废包装材料等一般固废。
与环评一致
0
依托

危废暂存间，1个，已建，建筑面积为70m2，用于暂存废机油等危险废物。
与环评一致
0
依托

地下水污染防治
①源头控制：从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。
②过程控制：分区防渗，加强管理。重点污染防渗区、一般污染防渗区、简单防渗区均依托原有设施，本项目不新增。
与环评一致
0
依托

环境风险投资
危化库、危废暂存间进行重点防渗处理，项目采用“HDPE防渗膜+防渗混凝土+防渗垫/托盘”进行防渗处理。
与环评一致

0

依托

酸、碱罐周围设置1.2m高围堰。
与环评一致
0

依托

厂区北侧设置1个1500m3的事故应急池。
与环评一致
0

依托

消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养。

与环评一致
0

依托

制订快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系。

与环评一致
2.0
新增
合计
/
15
/



表四  环境影响评价结论及环境影响评价批复

	4.1环境影响评价结论

成都伊利乳业有限责任公司“成都伊利酸奶车间产能扩建项目”在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施和有关管理措施，保证环境保护措施的有效运行，可确保污染物稳定达标排放。从环保角度而言，本项目的建设是可行的。
4.2环境影响评价批复

项目代码：2020-510183-14-03-525261

成都市邛崃生态环境局文件

成邛环承诺环评审〔2023〕2号

成都市邛崃生态环境局

关于成都伊利乳业有限责任公司成都伊利

酸奶车间产能扩建项目环境影响

报告表（承诺制）的批复

成都伊利乳业有限责任公司：

你公司关于《成都伊利乳业有限责任公司成都伊利酸奶车间产能扩建项目环境影响报告表》（下称《报告表》）的报批申请收悉。经审查，现作如下批复。

一、根据《成都市环境保护局关于印发成都市建设项目环境影响评价文件审批承诺制改革试点方案的通知》(成环发〔2018〕449号)要求，我局未对《报告表》进行实质审查，公示期结束即出具本批复。《报告表》编制机构及主要编制人员对环评结论终身负责。你公司须严格履行承诺事项，切实承担生态环境保护主体责任。

二、根据四川省国环环境工程咨询有限公司对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，并按照原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)等相关法律法规规定做好验收工作。纳入排污许可管理的行业，必须认真落实排污许可管理规定，在启动生产设施或者发生实际排污前，主动申请、变更排污许可证或填报排污登记表。

四、你公司必须落实报告表中各项环境风险防范措施，建立完善环境风险防范制度。纳入四川省突发环境事件应急预案备案名录的行业，必须遵守《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》,根据实际编制突发环境事件应急预案并及时备案，认真落实环境隐患排查及应急措施的管理，切实防范突发环境事件。

五、本项目涉及的安全生产、职业防护等工作须严格遵守国家相关法律法规政策，严格落实市应急局等有关部门的监督管理要求。

六、成都市邛崃生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入“双随机”抽查范围，邛崃市绿色食品产业功能区管委会负责该项目日常生态环境保护监督管理工作。

成都市邛崃生态环境局

2023年1月12日


表五  验收监测质量保证及质量控制
	5.1验收监测评价标准

环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是生态环境部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测仪器与排放污染物相适应的采样、分析等专业设备、设施。本项目各项监测因子分析方法、来源、监测仪器、检出限详见表5-1。
表5-1废气检测依据及检测仪器
类别
检测项目

检测依据

检测仪器(型号/编号)

检出限（mg/m3）

有组织
非甲烷总烃
环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017

GC9790Ⅱ气相色谱仪（GH-JC-331）
0.07
油烟
固定污染源废气油烟和油雾的测定

红外分光光度法

HJ 1077-2019
红外分光测油仪

OIL460

SCIE-0034

0.1
无组织
非甲烷总烃
环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017

GC9790Ⅱ气相色谱仪（GH-JC-331）
0.07
表5-2废水检测依据及检测仪器（引用例行监测和在线监测）

项 目

监测方法

监测标准

使用仪器

检出限(mg/L)

pH值
电极法
水质pH值的测定电极法

HJ 1147-2020
便携式pH计

PHBJ-260F

SCIE-0493
—
氨氮
纳氏试剂分光光度法

水质氨氮的测定纳氏试剂分光光

度法HJ 535-2009

紫外可见分光光度计UV-1800

SCIE-0008

0.025
总磷

钼酸铵分光光度法

水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989

0.01

总氮

紫外分光光度法

水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012

0.05

五日生化需氧量

稀释与接种法

水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009

生化培养箱SPX-250B-2II

SCIE-0527

溶解氧测定仪JPB-607A

SCIE-0417

0.5

悬浮物

重量法

水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989

电子天平(双量程)

DV215CD

SCIE-0009

4

动植物油

红外分光 光度法

水质石油类和动植物油类的测定

红外分光光度法

HJ637-2018

红外分光测油仪OIL-460

SCIE-0034

0.06

备注：COD监测数据仅来源于在线监测
表5-3噪声检测依据及检测仪器

检测项目

检测依据

检测仪器(型号/编号)

厂界环境噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008

环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014
AWA6228多功能声级计

（GH-JC-056）AWA6022A声校准器（GH-JC-267）

5.2人员能力
参加竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗，接收相应的教育和培训，具有与其承担工作相适应的能力。分析人员熟练掌握实验室分析基础知识、监测项目的分析方法、质量控制措施、可能存在的干扰及消除或减少干扰的方法。监测仪器在检定有效期内，监测数据经三级审核。
5.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
监测时使用经计量部门鉴定、并在有效期内的仪器。尽量避免被测排放物中共存污染因子对仪器分析的交叉干扰，被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围内，即仪器量程的30%~70%。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量。
5.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
水样的采集、运输、保存、实验分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》的要求进行，选择的方法检出限满足要求。采样过程中采集不少于10%的平行样，实验室分析过程一般加不少于10%的平行样。对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析。对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。
5.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差≯0.5dB，若>0.5dB则测试数据无效。


表六验收监测内容
	6.1废气
6.1.1无组织排放废气
本项目无组织废气监测内容见表6-1。
表6-1无组织废气监测内容
点位编号
监测点位

监测因子
监测频次

A#
A#项目东侧无组织

监控点A
VOCs（以非甲烷总烃计）
VOCs连续监测2天，每天监测3次
B#
B#项目南侧无组织

监控点B
VOCs（以非甲烷总烃计）
C#
C#项目西侧无组织

监控点C
VOCs（以非甲烷总烃计）
D#
D#项目北测无组织

监控点D
VOCs（以非甲烷总烃计）
6.1.2有组织排放废气
本项目有组织废气监测内容见表6-2。
表6-2有组织废气监测内容

类别

点位位置

排气筒编号

排放污染物

排气筒高度（m）

环境保护措施

执行标准

监测频次

有组织

化验室有机废气
DA002
VOCs

15

活性炭

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业

连续监测2天，每天监测3次

DA003
油烟
/
油烟
8
低空光解碳化油烟净化器
《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001
引用建设单位2024年第一季度例行监测数据
6.2废水

因本项目废水量为119.1283m3/d，仅占全厂污水处理站6601m³/d的1.8%。考虑本项目废水量占到全厂废水量比例较低，则引用建设单位2023年第四季度和2024年第一季度的全厂废水例行监测数据和在线监测数据进行达标判定。
6.3厂界噪声
本项目厂界噪声监测内容见表6-4。
表6-4厂界噪声监测内容
监测点编号
监测点名称
监测因子
监测频次
1#
项目东侧厂界外1m处
厂界噪声
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外为3类声环境功能区噪声排放标准限值昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
2#
项目南侧厂界外1m处
厂界噪声
3#
项目西侧厂界外1m处
厂界噪声
4#
项目北侧厂界外1m处
厂界噪声
[image: image27.png]



图6-1  验收监测点位布置图



表七  验收监测结果
	7.1生产工况
四川省国环环境工程咨询有限公司于2024年5月30日~2024年5月31日对该项目开展了现场监测，监测期间车间正常生产、环保设施运行正常，具备验收条件。
7.2环保设施调试运行效果
7.2.1污染物排放监测结果

1、废气
（1）无组织废气
本次验收无组织废气监测结果见表7-1。
表7-1无组织废气检测结果表

单位：mg/m3

点位编号及名称

监测日期

监测项目

监测结果

最高允许浓度

评价结果

一次

二次

三次

最高浓度

A#项目东侧无组织监控点A
2024.05.30
非甲烷总烃

1.65

1.46

1.04

1.65
2.0
达标

B#项目南侧无组织监控点B
1.37

1.48

1.32

1.48
2.0
达标

C#项目西侧无组织监控点C
1.30
1.40
0.67
1.40
2.0
达标

D#项目北测无组织监控点D
1.69
1.92
1.31
1.92
2.0
达标

A#项目东侧无组织监控点A
2024.05.31
非甲烷总烃

1.79

1.26

1.28

1.79
2.0
达标

B#项目南侧无组织监控点B
1.75

1.58

1.25

1.75
2.0
达标

C#项目西侧无组织监控点C
0.49
0.60
1.82
1.82
2.0
达标

D#项目北测无组织监控点D
1.80
1.62
1.90
1.90
2.0
达标

备注：在国家监测方法标准发布前，非甲烷总烃的检测结果等同于《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中VOCs的检测结果。

验收监测期间，厂界无组织废气VOCs（以非甲烷总烃计）监测浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中“其他”无组织排放监控浓度限值。
（2）有组织废气
本次验收有组织废气监测结果见表7-2。

表7-2有组织废气检测结果表

监测日期

点位名称及编号

监测项目

监测频次

标干烟气流量(Nm3/h)

实测浓度(mg/m3)

排放浓度(mg/m3)

排放速率（kg/h）

排放浓度限值(mg/m3)

排放速率限值（kg/h）

评价

结果

2024.05.30
A#化验室有机废气DA002
非甲烷总烃

一次

2282
2.45
2.45

0.0056
60

3.4

达标

二次

2244
2.06
2.06

0.0046
三次

2243
2.04
2.04

0.0046
均值

2256

2.18

2.18
0.0049
2024.05.30
B#化验室有机废气DA003
非甲烷总烃

一次

2890
1.68
1.68

0.0049
60

3.4

达标

二次

3130
3.13
3.13

0.0098
三次

3142
4.50
4.50

0.0141
均值

3054

3.10

3.10
0.0096
2024.05.31
A#化验室有机废气DA002
非甲烷总烃

一次

2282
0.81
0.81

0.0018
60

3.4

达标

二次

2286
0.95
0.95

0.0022
三次

2280
1.74
1.74

0.0040
均值

2283
1.17

1.17
0.0027
2024.05.31
B#化验室有机废气DA003
非甲烷总烃

一次

2633
4.14
4.14

0.0109
60

3.4

达标

二次

2601
2.77
2.77

0.0072
三次

2614
2.60
2.60

0.0068
均值

2616

3.17

3.17
0.0083
2024.03.04
油烟排气筒
油烟
一次
/
0.07
0.07
/
2.0
/
达标
二次
/
0.11
0.11
/
三次
/
0.13
0.13
/
四次
/
0.12
0.12
/
五次
/
0.09
0.09
/
备注：在国家监测方法标准发布前，非甲烷总烃的检测结果等同于《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中VOCs的检测结果。

验收监测期间，有组织废气VOCs（以非甲烷总烃计）满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（BD51/2377-2017）表3涉及有机溶剂生产和使用的其他行业中最高允许排放浓度限值要求。

食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》(试行) GB18483-2001表2排放限值。
2、废水

2023年第四季度和2024年第一季度的全厂废水例行监测和在线监测数据如下：
表7-3  废水监测结果

检测

点位
检测项目
采样

日期
检测结果

标准

限值
评价
第一次
第二次

第三次

第三次平行
均值（范围）
污水处理站出口
pH（无量纲）（取在线监测值）
2023.12.12

7.9888
/
/

/

7.9888

6~9
达标

CODmg/L（取在线监测最大值）
18.27
/

/

/

18.27

500
达标

氨氮mg/L（取在线监测最大值）

1.57
/

/

/

1.57

50
达标

总磷mg/L
2023.12.11
4.74
4.63
4.54
/
4.64
8
达标

总氮mg/L
18.4
18.4
18.6
/
18.5
70
达标

五日生化需氧量mg/L

8.4
7.5
7.1
/
7.7
300
达标
悬浮物mg/L

12
12
10
/
11
400
达标

动植物油mg/L
未检出(<0.06)
未检出(<0.06)
未检出(<0.06)
/
<0.06
100
达标

pH（无量纲）
2024.3.5

8.1
8.1
7.8
/
7.8~8.1
6~9
达标

CODmg/L（取在线监测最大值）
19.25
/
/
/

19.25
500
达标

氨氮mg/L
4.61
4.79
4.67
5.05
4.75
45
达标

总磷mg/L
0.56

0.57

0.65

0.63

0.59

8
达标

总氮mg/L
9.58

8.87

8.69

8.74

9.06

70
达标

五日生化需氧量mg/L
7.5

6.3

6.9

7.9

7.1

300
达标

悬浮物mg/L
35

26

36

/

32

400
达标

动植物油mg/L
未检出

(<0.06)

未检出

(<0.06)

未检出

(<0.06)

未检出(<0.06)

<0.06

100
达标

验收监测期间，废水排口废水污染物满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996表4三级标准）。
3、厂界噪声

本次验收厂界噪声监测结果见表7-4、表7-5。

表7-4  厂界环境噪声昼间监测结果表    单位：LAeq dB（A）

点位编号

监测点位

监测结果

执行标准

评价结果

昼间（2024.05.30）

昼间（2024.05.31）
1#

项目东侧厂界外1m处
50
55
65
达标

2#

项目南侧厂界外1m处
60
61
达标

3#
项目西侧厂界外1m处

56
55
达标

4#
项目北侧厂界外1m处
51
50
达标

表7-5  厂界环境噪声夜间监测结果表    单位：LAeq dB（A）

点位编号

监测点位

监测结果

执行标准

评价结果

夜间（2024.05.30）

夜间（2024.05.31）
1#

项目东侧厂界外1m处
47
46
55
达标

2#

项目南侧厂界外1m处
52
52
达标

3#
项目西侧厂界外1m处

48
50
达标

4#
项目北侧厂界外1m处
44
44
达标

验收监测期间，厂界四周昼夜噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区噪声排放限值。

7.2.2污染物排放总量核算

大气污染物总量控制指标为挥发性有机物（VOCs），项目污染物排放总量见表7-6。

废气污染物实际总量（总量排放速率按照平均值计算）：

VOCs：

A#化验室有机废气：0.0038kg/h×140h/a÷1000=0.0005t/a

B#化验室有机废气：0.0073kg/h×140h/a÷1000=0.0010t/a

则两个化验室VOCs有组织排放总计0.0005t/a+0.0010t/a=0.0015t/a
表7-6  本项目污染物排放总量核算结果

项目

总量控制指标

环评预测总量（t/a）

实际排放总量（t/a）

废气

VOCs

0.0016
0.0015
经验收监测结果测算，项目废气污染物的实际排放量低于环评预测总量。

7.3环境管理制度检查

成都伊利乳业有限责任公司成都伊利酸奶车间产能扩建项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，配套环境保护设施运行正常，落实了“三同时”要求，验收监测期间各项污染物均达标排放。公司内部建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的各项环保要求和措施基本得到了落实。




表八  验收监测结论
	8.1结论
8.1.1验收项目概况
目前随着人们收入水平不断提升，高收入人群的数量持续增加，健康饮食逐渐成为现代人群追求的发展潮流，奶制品作为营养饮品已经成为新一代年轻消费者的首选产品。成都伊利乳业有限责任公司（以下简称“成都伊利公司”）主要包括酸奶、液态奶及冷饮三个事业部，现已在四川邛崃经济开发区内实施八个项目。本次验收为第八个项目。
2006年成都伊利公司投资约41029万元建设“成都伊利液态奶、酸奶、冷饮生产项目”（以下简称“一期项目”），一期项目于2006年12月31日取得《关于对成都伊利液态奶、酸奶、冷饮生产项目环境影响报告表的批复》（川环建函[2006]1135号），并于2008年11月12日通过了竣工环保验收（川环验[2008]153号）。目前，一期项目正常投产运行。
2015年成都伊利公司投资约35000万元建设“成都伊利扩建超高温灭菌奶项目”（以下简称“二期项目”），二期项目于2015年8月13日取得了《关于对成都伊利扩建超高温灭菌奶项目环境影响报告表的审查批复》（邛环建[2015]152号）。由于污水处理能力不足，成都伊利公司于2017年先行建设了二期项目的污水处理站（不涉及生产内容），后于2018年7月17日单独完成竣工环保验收。二期项目其他建设内容于2018年5月开工建设，并于2019年12月3日通过了竣工环保验收。目前，二期项目正常投产运行。
2016年成都伊利公司投资约4983.075万元建设“酸奶车间扩建项目”（以下简称“三期项目”），三期项目于2016年11月14日取得《关于成都伊利乳业有限责任公司酸奶车间扩建项目环境影响报告表的审查批复》（邛环建[2016]196），于2018年8月10日通过了竣工环保验收（邛环验[2018]20号）。目前，三期项目正常投产运行。
2016年成都伊利公司投资约2400万元建设“成都伊利质量安全类附属设施扩建项目”（以下简称“四期项目”），四期项目于2016年11月14日取得《关于成都伊利质量安全类附属设施扩建项目环境影响报告表的审查批复》（邛环建[2016]197号），于2018年12月19日通过了竣工环保验收。目前，四期项目正常投产运行。
2020年成都伊利公司投资约5500万元建设“成都伊利车间改造扩产项目”（以下简称“五期项目”），五期项目于2020年3月3日取得《成都市邛崃生态环境局关于成都伊利乳液有限责任公司成都伊利车间改造扩产项目环境影响报告表的批复》（成邛环承诺环评审[2020]4号），于2021年6月22日通过了竣工环保验收。目前，五期项目正常投产运行。
2020年成都伊利公司投资约8868万元建设“成都伊利冷饮车间智能化改造项目”（以下简称“六期项目”），六期项目于2020年4月24日取得《成都市邛崃生态环境局关于成都伊利乳液有限责任公司成都伊利冷饮车间智能化改造项目环境影响报告表的批复》（成邛环承诺环评审[2020]13号），于2021年5月26日通过了竣工环保验收。目前，六期项目正常投产运行。

2022年成都伊利公司投资约7814.3万元建设“成都伊利乳业有限责任公司新建库房项目”（以下简称“七期项目”），七期项目于2022年2月14日取得《成都市邛崃生态环境局关于成都伊利乳液有限责任公司新建库房项目环境影响报告表的批复》（成邛环评审[2022]4号）。目前，七期项目正常投产运行。
本项目为第八期项目，于2020年12月15日获得邛崃市经济科技和信息化局下发的四川省投资备案表（川投资备【2020-510183-14-03-525261】JXQB-0417号）。
为满足市场实际需求，有效解决产能瓶颈，成都伊利乳业有限责任公司拟投资5500万元建设“成都伊利酸奶车间产能扩建项目”（以下简称“本项目”），在现有酸奶车间内进行改扩建，扩大杯酸的生产能力，同时新增屋顶包鲜奶、金典鲜奶的生产线。本次项目不涉及厂房扩建，不新增用地，仅在现有酸奶车间内进行布局调整和设备改造及新增。2023年1月12日，成都伊利乳业有限责任公司获得了成都市邛崃生态环境局下发的《关于成都伊利乳业有限责任公司成都伊利酸奶车间产能扩建项目环境影响报告表（承诺制）的批复》（成邛环承诺环评审[2023]2号）。
本项目2023年3月开工建设，2024年4月建成。2024年1月对排污许可证（许可证号：915101837921743311001V）进行了变更。2024年5月23日环保设施竣工并进行公示，2024年5月27日~2024年5月29日进行了试运行公示。
2024年5月，受成都伊利乳业有限责任公司委托，四川省国环环境工程咨询有限公司派专业技术人员对本项目进行了现场踏勘。目前该项目主体设施和环保设施运行稳定。技术人员在现场踏勘、查阅了相关技术资料的基础上，编制了本项目竣工环境保护验收监测方案，四川省国环环境工程咨询有限公司于2024年5月30日~2024年5月31日进行了现场监测，根据现场监测和检查结果，完成了本项目验收监测报告表的编制。

本次环境保护验收的范围为：成都伊利乳业有限责任公司成都伊利酸奶车间产能扩建项目年产1.5万吨奶制品生产线主辅工程和环保设施。污水处理站、实验室和食堂已通过验收，不在本次验收范围。

8.1.2污染物排放监测结果
1、废气
验收监测期间，厂界无组织废气VOCs（以非甲烷总烃计）监测浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中“其他”无组织排放监控浓度限值。
验收监测期间，有组织废气VOCs（以非甲烷总烃计）满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（BD51/2377-2017）表3涉及有机溶剂生产和使用的其他行业中最高允许排放浓度限值要求。

食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》(试行) GB18483-2001表2排放限值。
综上，本项目废气污染物可达标排放。

2、废水
验收监测期间，废水排口废水污染物满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996表4三级标准）。
综上，本项目废水污染物可达标排放。
3、厂界噪声
验收监测期间，厂界四周昼、夜噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区噪声排放限值
综上，本项目噪声可达标排放。
4、污染物排放总量
本项目废气污染物VOCs和废水污染物COD、氨氮和总磷的实际排放量低于环评预测总量。
8.1.3固体废物处置情况
危险废物：化验室危废、废机油、废机油桶、废油墨瓶、废活性炭交由四川省中明环境治理有限公司处置。

一般固废：生活垃圾、栅渣、废RO膜及废树脂、废培养基（高压灭菌后）交由环卫部门统一处理，废包装材料外售，污水处理站污泥交由成都蜀地禄润农业科技有限公司处置，餐厨垃圾交由邛崃俊东农业科技有限公司进行收集处理，废脱硫剂交由一般工业固废处置单位处置。
8.1.4重大变动情况
本项目涉及变动如下：
1、规模

本项目产品方案不同种产品量略有上下浮动，杯酸略微减少，屋顶包鲜奶和金典鲜奶略微增加，但总体产量低于环评规模。全厂产品方案因市场变化，炭烧系列、Joyday系列、畅轻PET、大果粒（原三角杯）停产，屋顶包鲜奶、老酸奶和金典鲜奶略微增加，但总体产量低于环评全厂规模。

2、生产工艺

（1）因市场变化，灌装设备向专一化发展，1050灌装线更改为1500鲜奶桶专门生产金典鲜奶。灌装工艺本质未发生变化，污染物未增加。

（2）因市场变化，灌装设备向专一化发展，三角杯生产线更改为老酸奶鲜奶桶专门生产老酸奶。灌装工艺本质未发生变化，污染物未增加。

（3）新增屋顶包灌装机位置与现有的爱克林生产线位置发生调换。

3、环境保护措施

（1）酸奶车间的制冷设备的制冷剂均从液氨更换至更环保的氟利昂。

（2）因建设单位考虑环保性，已经将1台油墨打码设备更换为了激光打码设备，激光打码过程仅产生微量粉尘，该激光打码设备自带抽风和除尘过滤设备。移动式废气净化器变动为1台。

综合实际建设情况并查阅环境影响报告表及其批复，本次验收变动均不属于重大变动。

8.1.5验收监测结论
成都伊利酸奶车间产能扩建项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，配套环境保护设施运行正常，落实了“三同时”要求，验收监测期间各项污染物均达标排放。公司内部建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的各项环保要求和措施基本得到了落实，建议通过竣工环境保护验收。
8.2建议
1、加强环境管理，提高员工环保意识，确保环境保护设施有效运行，做到长期稳定达标排放。
2、建立健全企业环境保护责任制，制定各项环保考核指标，定期开展污染源例行监测，并进行环境信息公开。
3、完善污染防治设施的日常维护，落实各项风险防范措施，杜绝发生环境事故。


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：成都伊利乳业有限责任公司                                填表人（签字）：                                         项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	成都伊利酸奶车间产能扩建项目
	项目代码
	2020-510183-14-03-525261
	建设地点
	四川省成都市邛崃市临邛街道南江路1号

	
	行业类别（分类管理名录）
	乳制品制造144
	建设性质
	(新建(改扩建(技术改造
	项目厂区中
心经度/纬度
	E103°29′17.77″，N30°24′4.60″

	
	设计生产能力
	本项目的产品包括杯酸、屋顶包鲜奶、金典鲜奶，均为酸奶车间产品。本项目增加杯酸产能11685t/a、新增屋顶包鲜奶产能3030t/a、新增金典鲜奶产能1464t/a，共计16179t/a。液奶、冷饮车间的产能保持不变。
	实际生产能力
	本项目的产品包括杯酸、屋顶包鲜奶、金典鲜奶，均为酸奶车间产品。本项目增加杯酸产能7453.39t/a、新增屋顶包鲜奶产能3211.21t/a、新增金典鲜奶产能3961.25t/a，共计14625.85t/a。
	环评单位
	四川省国环环境工程咨询有限公司

	
	环评文件审批机关
	成都市邛崃生态环境局
	审批文号
	成邛环承诺环评审[2023]2号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2023年3月
	竣工日期
	2024年4月
	排污许可证申领时间
	变更时间2024年1月

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	排污许可证编号
	915101837921743311001V

	
	验收单位
	四川省国环环境工程咨询有限公司
	环保设施监测单位
	四川省国环环境工程咨询有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	5500
	环保投资总概算（万元）
	15
	所占比例（%）
	0.27

	
	实际总投资
	5500
	实际环保投资（万元）
	15
	所占比例（%）
	0.27

	
	废水治理（万元）
	0
	废气治理（万元）
	11.2
	噪声治理（万元）
	1.8
	固体废物治理（万元）
	0
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	2.0

	运营单位
	成都伊利乳业有限责任公司
	运营单位社会统一信用代码
	915101837921743311
	验收时间
	2024年6月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	17.8692 
	/
	/
	0.046
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	1.6082 
	/
	/
	0.002
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	总磷
	/
	/
	0.2859
	/
	/
	0.0003
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	VOCs
	/
	/
	0.0016
	/
	/
	0.0015
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升


⑥热水消毒





热水





⑥热水消毒





热水





抽风管





除尘装置









_1234567893.vsd
�

检验


收奶、过滤、计量


冷却、贮存



_1234567895.vsd
�

冷却、贮存



活性炭
15m排气筒
大气环境
⚪
⚪
通风橱
废气监测点



_1234567898.vsd
�

配水井


原有项目废水6482.6825m3/d
本项目废水119.1283m3/d
共计废水6601.8108m3/d



生物除臭装置
15m排气筒
大气环境
⚪
⚪
加盖收集
废气监测点



_1234567894.vsd
�

设备：巴氏均质机


设备：激光打码机


配料及标准化


配料用水


原辅材料：纯水、蒸汽


冷却


化料（50-58℃）



_1234567891.vsd
�

设备：巴氏均质机


设备：激光打码机


配料及标准化


配料用水


原辅材料：纯水、蒸汽


冷却


化料（50-58℃）



_1234567892.vsd
�

冷却、贮存



_1234567890.vsd
�

生活用水


罐车奶罐清洗用水


纯水制备用水


软水制备用水


制冷间冷却水池


空压站冷却水池


浓水


化验设备清洗用水


消耗、损失0.96


消耗、损失3.21


0.038


化验设备前三次清洗废水作为危废处置


消耗、损失0.162


消耗、损失0.081


化验室溶液、培养基等配置


化验室废液作为危废处置，培养基（灭菌后）作为一般固废处置


配料用水


不合格产品


合格产品


制冷间地面清洁


空压站地面清洁


车辆外冲洗


CIP清洗系统


污水处理站


4.8


16


0.19


3.84


12.84


0.162


49.537


14.8613


3.5725


32.1528


2.858


83.456


20.864


104.32


0.18


0.09


0.009


0.018


67.0808


消耗、损失0.7145


消耗、损失16.7702


市政管网


邛崃市第二污水处理厂


南河


新鲜水


175.117


0.0002


0.01


34.6655


0.1733


34.4922


其他配料0.0214


35.7253


循环水量800


循环水量400


0.0002


0.1947


102.0916


16.842


119.1283


119.1283


119.1283


硝酸、液碱0.395


硝酸、液碱0.05



